MEMORIU DE PREZENTARE - ANEXA 5

In conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a cerintelor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 164 din 03.11.2023 va aducem la cunostinta intentia de a construi obiectivul cu titlul “AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE (PANOURI / INVERTOARE), INSTALATII DE TRANSFORMARE SI RACORDARE, DRUMURI DE ACCES, ORGANIZARE DE SANTIER, POSTURI DE TRANSFORMARE, CLADIRE ADMINISTRATIVA / ANEXA (CONTAINER), IMPREJMUIRE”.

In vederea evaluarii initiale si emiterea Avizului de Mediu va inaintam prezenta :

I. DENUMIREA PROIECTULUI DE INVESTITII :

“AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE (PANOURI / INVERTOARE), INSTALATII DE TRANSFORMARE SI RACORDARE, DRUMURI DE ACCES, ORGANIZARE DE SANTIER, POSTURI DE TRANSFORMARE, CLADIRE ADMINISTRATIVA / ANEXA (CONTAINER), IMPREJMUIRE”

II. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI :

- Numele companiei : 	S.C. SOLAREALIZE PARK LUSCA S.R.L.;

- Adresa postala :  Mun. Bucuresti, Sector 3, Strada B-dul Regina Elisabeta, Nr. 7-9;

- Numarul de telefon, fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet :   0728 118 223

- Numele persoanelor de contact :   Eduardo Belmiro Torres do Couto

- Director / Manager / Administrator :   Eduardo Belmiro Torres do Couto

- Responsabil pentru protectia mediului :  Eduardo Belmiro Torres do Couto

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumat al proiectului :

Prezenta documentatie se realizeaza in vederea racordarii la retelele electrice din zona Distributie Energie Electrica Romania SA a centralei electrice fotovoltaice Sotanga 3, cu o putere instalata totala de 46.4 MW, amplasata in comuna Sotanga, judetul Dambovita.

Noua CEF va fi realizata cu un numar total de 103344 bucati panouri fotovoltaice de tipul JKM600M-78HL4-BDV cu puterea de 600 Wp fiecare si cu 232 de invertoare de 200 kW fiecare, de tipul SUN2000-330KTL-H1, rezultand o putere totala instalata de 46.4 MW.

Amplasarea panourilor si a echipamentelor aferente se va realiza pe 8 terenuri agricole din extravilan, proprietate a comunei Sotanga, concesionate catre beneficiarul SC SOLAREALIZE PARK LUSCA SRL, in suprafata totala de 1.371.512 mp.

Terenul studiat in prezenta documentatie are suprafata de 241.470 mp, nr. cadastral 74245.

Descrierea lucrarilor de structura:

Se propune imprejmuirea si sistematizarea terenului pe orizontala prin nivelarea balastului si smplasarea de panouri fotovoltaice pentru centrala electrica fotovolatica ce va fi compusa din panouri monocristaline cu o putere de 600 Wp fiecare. Acestea vor fi montate pe o structura din profile metalice fixata cu suruburi pe suportii metalici ce vor fi inserati in pamant prin actiune mecanica, fara a fi necesare fundatii betonate. Amplasarea panourilor se va face cu orientare catre sud.

Lucrari propuse:

- Amenajarea drumurilor de acces catre instalatiile CEF;

- Aducerea terenului la nivel;

- Amplasarea suportilor metalici pentru montajul panourilor fotovoltaice;

- Imprejmuirea intregului ansamblu;

- Pozarea cabluri electrice;

- Montare posturi de transformare;

- Echipamente conexiuni electrice si comunicatii;

- Lucrari de refacere a terenurilor afectate de lucrari prin nivelarea pamantului rezultat in urma sapaturilor (la posturile de transformare, garduri, fundatii, stalpi perimetrali).

Nota!

Nu se vor realiza fundatii betonate (exceptie fundatii imprejmuire, stalpi iluminat, posturi de transformare, cladire administrativa), solutia constructiva de amplasare a panourilor fiind cu suporti metalici inserati in pamant prin actiune mecanica.

Drumurile interioare din incinta vor fi racordate la drumurile publice existente si vor avea urmatoarea stratificatie: strat de uzura 10 cm macadam ordinar, 20 cm piatra sparta, 30 cm balast compactat. Drumul este prevazut cu o panta transversala pentru scurgerea apelor.

Avand in vedere ca terenul dispune de denivelari, este necesara sistematizarea acestuia prin aducerea suprafetei la nivel.

Structura de sustinere a panourilor va fi de tip metalic, cu protectie impotriva coroziunii si va fi complet echipata cu accesorii pentru montajul panourilor fotovoltaice si a invertoarelor acestora. Pe structura se vor realiza trasee in jgheaburi metalice pentru cablurile elctrice de forta si comunicatie. Structura va fi legata la priza de pamant, respectiv se va asigura continuitatea acesteia.

Fundatiile posturilor de transformare si a cladirii administrative vor fi de tip izolat, rigidizate la partea superioara cu grinzi de beton armat. Adancimea de fundare va fi calculata de catre ingineri de structuri. Fiecare post de transformare va avea priza de pamant pentru protectie.

Imprejmuirea se va realiza cu panouri din plasa bordurata cu o inaltime de 2.00 m, plasa fiind montata pe stalpi din teava circulara cu D=10 cm, fixati intr-o fundatie betonata izolata. S-au prevazut 3 randuri de sarma ghimpata la partea superioara a gardului. Poarta de acces in incinta va fi dubla, realizata din teava patrata cu panouri din plasa amprentata bordurata. Imprejmuirea va avea o lungime totala de 2643 m.

La finalul lucrarilor, suprafata terenului va fi adusa la nivel si vor fi refacute spatiile verzi.

Descrierea lucrarilor de instalatii :

Investitorul doreste realizarea unui sistem fotovoltaic la locatia situata in comuna Sotanga, judetul Dambovita, pe un teren avand suprafata de 241.470 mp, unde se vor monta panourile fotovoltaice pe structura de sustinere si echipamente de conversie, cabluri de forta si elemente de comunicatii, conform planului de amplasare si a planului de inacadrare in zona.

Varianta de panouri propusa este de tip monocristalin, cu o putere de 600 Wp fiecare, de ultima generatie, cu un randament de aproximativ 22%.

Panourile vor fi grupate in siruri si vor fi conectate la cate un invertor CC/CA tip Huawei Sun 2000-330KTL-H1.

Panourile fotovoltaice se vor monta pe o structura metalica fixa, cu orientare spre sud, azimut 0-2° fata de punctul cardinal Sud spre Est.

Se vor folosi cabluri solare pentru realizarea inserierii panourilor, respectiv conectarea mai multor serii in paralel pe intrarile de C.C. ale invertoarelor.

Invertoarele vor fi grupate in PTAB-uri prefabricate, echipate fiecare cu transformatoare de putere, transmformatoare servicii interne pozitionate pe proprietatea beneficiarului.

Se vor asigura drumuri de exploatare interioare.

Amplasare anvelopa de telecomunicatii si realizare circuite cu fibra optica pentru dispecerizarea centralei fotovoltaice, respectiv pentru realizarea telecomunicatiilor. Acestea vor fi protejate mecanic pe tot traseul pana la statia de transformare cu tuburi PVC-G.

In paralel se vor realiza circuite de distributie LES medie tensiune pana la parcul fotovoltaic Sotanga. Acestea se vor proteja mecanic prin tuburi PVC-G la subtraversari.

Solutia tehnica presupune instalarea urmatoarelor echipamente si materiale:

- Panouri monocristaline 600 W, inclusiv structura de sustinere, cabluri de C.C. - 15360 buc;

- Invertoare Pn 300 kW (Pmax 330 kW), (500-1500 V c.c., 800 V c.a.) - 28 buc;

- Echipamente si retea de comunicatie;

- Posturi de transformare;

- Cabluri de forta (JT, MT);

- Celule cu echipamente de conexiuni electrice;

- Linie electrica subterana.

Pentru conversia c.c. - c.a. a energiei  electrice se propun invertoare cu o putere instalata de 330 kVA (Pn = 300 kW), cu tensiunea de intrare cuprinsa intre 500-1500 V c.c. echipate cu 18 intrari. Iesirea in curent alternativ standardizata va fi la nivelul de 0.8 kV.

Pentru evacuarea energiei electrice spre SEN, se propun montarea de posturi de transformare ridicatoare prefabricate, complete chipate cu celule de MT, compartiment trafo si JT, precum si Punct de Conexiune. In fiecare tablou de JT se va prelua energia produsa de un numar de invertoare, conform schemei monofilare.

Cablurile de forta MT si JT se vor poza subteran.

Pentru alimentarea de rezerva a comunicatiei se vor folosi surse de tensiune neintreruptibila tip UPS in fiecare tablou de servicii auxiliare.

Se vor executa prize de pamant din platbanda de otel zincat termic si electrozi verticali la fiecare post de trafo pentru protectia prin legare la pamant a instalatiilor, la care se vor conecta toate parile metalice ale echipamentelor si cadrele metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi mai mica de 1 ohm.

- Justificarea necesitatii proiectului :

Prezentul proiect are ca scop construirea unei centrale fotovoltaice, prin care va valorifica potentialul solar al judetului Giurgiu, cu consecinte benefice asupra mediului, prin inlocuirea energiei electrice produse in instalatii termoenergetice cu energie electrica produsa din surse regenerabile. Productia de energie electrica prin conversie fotovoltaica a energiei solare nu provoaca emisii de substante poluante in atmosfera. §i fiecare kWh produs prin sursa fotovoltaica permite evitarea raspandirii in atmosfera a 0,3-0,5 kg de CO2 (gaz responsabil pentru efectul de sera), rezultate din producerea unui kWh prin metoda traditionala termoelectrica. Energia fotovoltaica este una din principalele surse de energie regenerabila, find valorificata pe scars larga in majoritatea tariilor din Uniunea Europeana.

- Valoarea investitiei :

Valoarea de investitie a proiectului se ridica la o suma de aproximativ 30 106 550 lei.

- Perioada de implementare propusa :

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului sunt estimate a se desfasura pe o perioada de aproximativ 12 luni, dupa obtinerea avizelor necesare si a autorizatiei de construire.

- Planse reprezentand limitele amplsamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) :

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie) :

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

1. Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus :

- Profilul si capacitatile de productie :

Profilul constructiei este: producere de energie regenerabila;

Capacitati de productie: noua CEF va fi realizata cu un numar total de 103344 bucati panouri fotovoltaice de tipul JKM600M-78HL4-BDV cu puterea de 600 Wp fiecare si cu 232 de invertoare de 200 kW fiecare, de tipul SUN2000-330KTL-H1, rezultand o putere totala instalata de 46.4 MW.

Amplasarea panourilor si a echipamentelor aferente se va realiza pe 8 terenuri agricole din extravilan, proprietate a comunei Sotanga, concesionate catre beneficiarul SC SOLAREALIZE PARK LUSCA SRL, in suprafata totala de 1.371.512 mp.

Terenul studiat in prezenta documentatie are suprafata de 241.470 mp, nr. cadastral 74245.

Numarul total de angajati va fi de 4-5 persoane.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) :

In apropierea obiectivului studiat exista retele de energie electrica de medie tensiune. Obiectivul se va racorda la reteaua de energie electrica existenta pentru injectarea in retea a energiei produse.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea :

Investitorul doreste realizarea unui sistem fotovoltaic la locatia situata in comuna Sotanga, judetul Dambovita, pe un teren avand suprafata de 241.470 mp, unde se vor monta panourile fotovoltaice pe structura de sustinere si echipamente de conversie, cabluri de forta si elemente de comunicatii, conform planului de amplasare si a planului de inacadrare in zona.

Varianta de panouri propusa este de tip monocristalin, cu o putere de 600 Wp fiecare, de ultima generatie, cu un randament de aproximativ 22%.

Panourile vor fi grupate in siruri si vor fi conectate la cate un invertor CC/CA tip Huawei Sun 2000-330KTL-H1.

Panourile fotovoltaice se vor monta pe o structura metalica fixa, cu orientare spre sud, azimut 0-2° fata de punctul cardinal Sud spre Est.

Se vor folosi cabluri solare pentru realizarea inserierii panourilor, respectiv conectarea mai multor serii in paralel pe intrarile de C.C. ale invertoarelor.

Invertoarele vor fi grupate in PTAB-uri prefabricate, echipate fiecare cu transformatoare de putere, transmformatoare servicii interne pozitionate pe proprietatea beneficiarului.

Se vor asigura drumuri de exploatare interioare.

Amplasare anvelopa de telecomunicatii si realizare circuite cu fibra optica pentru dispecerizarea centralei fotovoltaice, respectiv pentru realizarea telecomunicatiilor. Acestea vor fi protejate mecanic pe tot traseul pana la statia de transformare cu tuburi PVC-G.

In paralel se vor realiza circuite de distributie LES medie tensiune pana la parcul fotovoltaic Sotanga. Acestea se vor proteja mecanic prin tuburi PVC-G la subtraversari.

Solutia tehnica presupune instalarea urmatoarelor echipamente si materiale:

- Panouri monocristaline 600 W, inclusiv structura de sustinere, cabluri de C.C. - 15360 buc;

- Invertoare Pn 300 kW (Pmax 330 kW), (500-1500 V c.c., 800 V c.a.) - 28 buc;

- Echipamente si retea de comunicatie;

- Posturi de transformare;

- Cabluri de forta (JT, MT);

- Celule cu echipamente de conexiuni electrice;

- Linie electrica subterana.

Pentru conversia c.c. - c.a. a energiei  electrice se propun invertoare cu o putere instalata de 330 kVA (Pn = 300 kW), cu tensiunea de intrare cuprinsa intre 500-1500 V c.c. echipate cu 18 intrari. Iesirea in curent alternativ standardizata va fi la nivelul de 0.8 kV.

Pentru evacuarea energiei electrice spre SEN, se propun montarea de posturi de transformare ridicatoare prefabricate, complete chipate cu celule de MT, compartiment trafo si JT, precum si Punct de Conexiune. In fiecare tablou de JT se va prelua energia produsa de un numar de invertoare, conform schemei monofilare.

Cablurile de forta MT si JT se vor poza subteran.

Pentru alimentarea de rezerva a comunicatiei se vor folosi surse de tensiune neintreruptibila tip UPS in fiecare tablou de servicii auxiliare.

Se vor executa prize de pamant din platbanda de otel zincat termic si electrozi verticali la fiecare post de trafo pentru protectia prin legare la pamant a instalatiilor, la care se vor conecta toate parile metalice ale echipamentelor si cadrele metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi mai mica de 1 ohm.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

In perioada de constructie a lucrarilor propuse se vor utiliza materii prime pentru :

- Lucrari de betonare pentru fundatii - nisip, pietris, apa, otel (achizitionate de la firme de profil).

- Curent electric pentru lucrari - din tablou pentru organizare de santier;

- Motorina pentru vehiculele si pentru utilajele folosite la lucrari de constructii si montaj; Alimentarea cu carburanti (motorina) se va asigura de la unitatile specializate in distributia acestor produse.

In perioada de exploatare : nu este cazul.

- Racordarea la retelele existente in zona:

Alimentarea cu energie electrica

Energia electrica necesara pentru iluminat si incalzirea spatiilor din cladirea aministrativa se va asigura din sursa proprie.

Alimentare cu apa

Investitia propusa presupune o cabina de comanda, dar prezenta personalul este de scurta durata. Din aceste considerente se propune un Wc ecologic cu o rezerva de apa pentru spalatul pe maini. Apa potabila va fi asigurata din peturi imbuteliate.

Apa necesara in perioada de construire va fi asigurata cu cisterne auto.

Evacuarea apelor uzate

In perioada de functionare a parcului fotovoltaic nu se utilizeaza apa si nu sunt ape uzate care sa fie evacuate. Ca urmare, nu este necesara racordarea la o retea de canalizare.

Pentru personalul angajat care deserveste parcul, se vor utiliza toalete ecologice.

Alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Incalzirea si racirea spatiilor interioare din cadrul cladirii administrative se va face prin intermediul unitatilor de aer conditionat in detenta directa.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei:

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele vor fi retrase de pe amplasament. Dupa terminarea lucrarilor de construire suprafata terenului va fi adusa la nivel si vor fi refacute spatiile verzi.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :

Accesul la teren, atat carosabil cat si pietonal se va face din drumul de exploatare D.E. 81, amplasat la sud fata de teren.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare :

In perioada de constructie se vor folosi resurse precum apa, nisip si pietris pentru fundatiile imprejmuirii, a transformatoarelor si a cladirii administrative.

In perioada de functionare nu se vor folosi resurse naturale.

- Metode folosite in constructie/ demolare :

Tehnologia de construire a imobilului va fi:

- lucrari de sapaturi pentru realizarea fundatiilor;

- montarea armaturilor si turnarea betonului in fundatii;

- executarea imprejmuriii;

- executarea structurii metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice;

- amplasarea cladirii administrative si a echipamentelor;

- nivelarea terenului si amenajarea acestuia prin insamantare in zonele afectate in urma lucrarilor de construire / amplasare a echipamentelor.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Lucrarile de realizare a imobilului vor cuprinde:

- Pregatirea organizarii de santier;

- Amenajarea acceselor necesare utilajelor in interiorul terenului;

- Realizarea fundatiilor;

- Realizarea imprejmuirii;

- Executarea structurii metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice;

- Amplasarea cladirii administrative si a echipamentelor;

- Refacerea zonelor din interiorul amplasamentului folosite termporar pentru constructie;

- Dezafectarea organizarii de santier si amenajarea terenului.

Intervalul de timp de la inceperea constructiilor si pana la darea in exploatare includ si durata necesara pentru intarirea betonului; Pe durata executiei lucrarilor de construire se vor respecta actele normative privind protectia muncii in constructii.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate :

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :

Activitati ce apar ca urmare a proiectului propus :

- se va asigura un racord electric la reteaua furnizorului local ;

- Alte autorizatii cerute pentru proiect :

Conform certificatului de urbanism se impun urmatoarele autorizatii :

- protectia mediului;

- aviz privind sanatatea populatiei;

- aviz administrator drum;

- aviz administrator padure (Romsilva);

- aviz retea energie electrica;

- aviz Transelectrica;

- aviz Agentia Natioanala Apele Romane;

- aviz Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

- aviz Agentia Nationala pentru Imbunatatiri Funciare (ANIF);

- aviz MAPN - Statul Major al Armatei;

- aviz salubritate;

- dovada OAR.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Planul de executie e lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului :

Nu este cazul. Nu exista obiective care necesita demolare.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului :

Dupa construirea obiectivului se va reface spatiul verde afectat.

- Cai noi de access sau schimbari a celor existente, dupa caz :

Nu este cazul. Se vor utiliza caile de acces existente.

- Metode folosite in demolare :

Nu este cazul. Nu exista obiective care necesita demolare.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, elimiarea deseurilor) :

Nu este cazul. Nu exista obiective care necesita demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001 :

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului archeologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului archeologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

Terenul pe care se va amplasa obiectivul nu se afla in zona sau in raza de protectie a unui monument istoric sau sit arheologic.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind : folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiecente acestuia / politici de zonare si de folosire a terenului / arealele sensibile :

- Teren situat in extravilanul comunei Sotanga, in suprafata totala de 241.470 mp, aflat in proprietatea comunei Sotanga, bunuri ce apartin domeniului public conform HG nr. 1350 / 2001 si concesionat societatii comerciale Solarealize Park Lusca SRL (contract concesionare nr. 2895/2022) pe o perioada de 25 ani. Aviz favorabil al primarului comunei Sotanga nr. 16537 / 27.10.2023 si inregistrat la Consiliul Judetean Dambovita cu nr. 26304 / 27.10.2023.

- Imobilul nu este situat in zona de protectie a unui monument istoric si / sau sit arheologic.

- Nu exista constructii edificate pe teren.

- Coordonatele geografice ale amplsamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 :

Coordonatele X, Y, Z ale punctelor ridicate pe teren au fost determinate in timp real in sistem de proiectie Stereografic 1970 si sistem de cote Marea Neagra 1975.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

In vederea protejarii si imbunatatirii calitatii mediului, pe parcursul etapei de constructii-montaj se va respecta Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, care urmareste conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor apelor de suprafata si subterane.

In perioada de executie a lucrarilor vor rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate fecaloid - menajere, rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile de organizare de santier.

- De asemenea, in aceasta etapa calitatea apelor ar putea fi afectata de eventualele pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor de organizare de santier. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentala vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control;

In faza de constructie se vor lua masurile:

- se vor folosi toalete ecologice pentru muncitori;

- se interzice spalarea, efectuarea de reparatii sau lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului;

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate se va realiza numai in spatii special amenajate;

- materialele de constructii vor fi aduse pe santier numai in cantitatile necesare executarii lucrarilor zilnice iar deseurile generate vor fi zilnic indepartate din zona santierului.

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor.

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate.

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

- nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafata sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deseuri, reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane;

- tehnologia de executie a lucrarilor de realizare a proiectului si lucrarile adiacente acestuia nu va influenta calitatea apelor de suprafata si subterane;

In perioada de functionare:

Nu este cazul.

- Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute :

Nu este cazul.

- Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, incusiv surse de mirosuri :

In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

In cadrul perimetrului analizat, poluantii evacuati in atmosfera vor fi in cantitati relativ mici si pe o perioada limitata de timp, iar impactul lor va fi strict local. In faza de constructie se vor lua masurile:

- functionarea utilajelor va fi limitata la strictul necesar, neexistand perioade de functionare in gol;

- oprirea functionarii motoarelor mijloacelor de transport ale materialelor pe perioada stationarii acestora;

- autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera.

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare.

- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora;

- autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

- se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor in corelare cu factorii locali;

- in etapa de santier, pentru a se evita cresterea concentratiei de pulberi in suspensie in aer se va avea in vedere stropirea zilnica a suprafetelor de teren si curatirea corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;

- pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel-imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile, stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenarii prafului.

- respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m2/luna la limita amplasamentului in directia zonelor de locuinte; pulberi in suspensie medie de scurta durata 30 min.-0,5 mg/m3, medie de lunga durata 24 h - 0,15 mg/m3;

In perioada de functionare rezulta emisii de gaze de esapament provenite de la autovehicuele ce vor tranzita incinta in vederea intretinerii echipamentelor. Se vor lua urmatoarele masuri:

- autovehiculele vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii :

In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor si a echipamentelor mecanice anexe in vederea executarii lucrarilor de contruire, cat si a utilajelor de transport care tranziteaza incinta. Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului. Se vor lua urmatoarele masuri:

- zgomotul utilajelor speciale pentru lucrarile de constructii nu va depasi limita admisa de 60dB prin folosirea utilajelor ce respecta in fisa tehnica standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform H.G. 1756/2006;

- se va limita functionarea utilajelor la strictul necesar,astfel lucrarile vor fi executate in intervalul orar 8:00 - 18:00.

- lucrarile se vor executa fara a produce disconfort vecinatatilor, cu reducerea la minim a poluarii sonore si utilizarea de echipamente de protectie care sa reduca emisiile rezultate in cursul lucrarilor;

- se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod vizibil, lizibil si nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile in lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata in 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental si ale STANDARD SR 10009/2017 privind Acustica in constructii – Acustica urbana, limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- respectarea prevederilor art.16 din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienasi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

- executia lucrarilor de construire se va desfasura pe o perioada de maxim 1 an de la momentul inceperii executiei;

- respectarea duratei de executie a proiectului astfel incat disconfortul generat de poluarea fonicasa fie cat mai redus ca timp;

- respectarea programului de liniste a locatarilor conform reglementarilor legale in vigoare.

- se vor monta panouri fonoabsorbante in cazul in care operatiunile de construire vor necesita reducerea propagarii zgomotului catre vecinatati si in masura in care aceasta solutie este posibila.

In perioada functionarii, nu vor exista surse de zgomot sau vibratii.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor

- Sursele de radiatii :

Nu este cazul.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice si de adancime:

In perioada lucrarilor de construire poluarea solului se poate produce accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite si de la deversari accidentale ale materialelor de constructii. Se vor lua urmatoarele masuri:

- depozitarea materialelor de constructie se va face in zona special amenajata pe amplasament, fara a afecta circulatia in zona obiectivului;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate;

- vor fi evitate scurgerile accidentale de uleiuri uzate si combustibil prin folosirea corespunzatoare a utilajelor;

- depozitare corespunzatoare a deseurilor rezultate;

In timpul functionarii posibilele surse de poluare accidentala sunt depozitarea si tratarea necorespunzatoare a deseurilor menajere.

Se vor lua masurile dispuse la capitolul gospodarirea deseurilor, apele menajere vor fi deversate in sistemul public prin noul racord executat pe cheltuiala beneficiarului. Apele pluviale vor fi preluate de rigole si deversate apoi in sistemul public de canalizare pluviala.

In perioada de functionare nu vor exista surse de poluare pentru sol, subsol si ape freatice.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :

Nu sunt necesare lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului. La terminarea lucrarilor de construire, executantii vor inlatura resturile de materiale de constructie.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect :

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

Cea mai apropiata arie naturala protejata este la o distanta de aproximativ 9.28 km.

Numele sitului: „Padurile din Sudul Piemontului Candesti”;

Cod sit: ROSCI0344.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice de arhitectuta, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

In timpul executarii lucrarilor singurele surse de disconfort pentru asezarile umane sunt posibile depasiri ale nivelului admisibil de zgomot si vibratii generate de utililajele in lucru. Totusi acestea vor fi intermitente si pentru o perioada scurta de timp, functie de complexitatea lucrarilor. Discomfortul va fi nesemnificativ.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul. Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane. lmpactul general asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este considerat nesemnificativ.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplsamanet in timpul realizarii 	proiectului/ intimpul exploatarii, inclusive eliminarea

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privid deseurile), cantitati de deseuri generate :

Deseuri rezultate in perioada de executie a obiectivului:

Prin HG nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor. 	Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza „Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a HG 856/2002.

Conform listei mentionate, deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

- Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase:

- 17.05.04	Pamant si pietre fara continut de substante periculoase;

- 17.05.08	Resturi de balast;

- 15.01.01	Ambalaje de hartie si carton;

- 15.01.02	Ambalaje de materiale plastice;

- 15.01.03	Ambalaje de lemn;

- 15.01.04	Ambalaje metalice;

- 16.01.03	Anvelope scoase din uz;

- 16.01.19	Materiale plastice;

- 17.04.11	Cabluri;

- 20.01.01	Hartie si carton.

Conform HG 856/2002 mentionata mai sus, se va tine evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Pentru executia lucrarilor, tipurile de deseuri rezultate din activitatea de constructii se incadreaza in prevederile cuprinse in HG 856/2002.

Pentru ridicarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite de la organizarea de santier si fronturile de lucru se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de salubritate.

Deseuri rezultate in perioada de exploatare a obiectivului:

Deseurile generate in perioada de exploatare a obiectivului se incadreaza in categoria:

- Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase, clasificate astfel:

- 20.01.01	Hartie si carton;

- 20.01.39	Materiale plastice;

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deseuri care nu prezinta potential nociv pentru zona.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri rezultate :

Predarea deseurilor se va face numai catre agenti specializati autorizati pentru colectare/valorificare/eliminare in baza contractelor incheiate cu acestia.

- Planul de gestionare a deseurilor :

Pamantul excavat la faza de sapatura a fundatiilor se va folosi la umpluturi, iar surplusul de pamant va fi evacuat de pe teren prin grija constructorului. Pamantul va fi transportat cu masini cu prelata pentru a preveni imprastierea prafului in atmosfera. Nu se vor crea stocuri pe amplasament. Gestionarea deseurilor generate in perioada de constructie precum si in perioada de functionare se va face cu respectarea Legii 211/ 2011 republicata, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

- deseurile identificate pe parcursul desfasurarii activitatii vor fi clasificate si codificate potrivit prevederilor art. 7, Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, incluse in evidenta deseurilor si valorificate/ eliminate conform prevederilor legale;

- transportul deseurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societatilor contractante care trebuie sa fie adecvate naturii deseurilor transportate astfel incat sa fie respectate normele privindsanatatea populatiei si a protectiei mediului inconjurator precum si prevederile HG 1061/ 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- raportarea evidentei deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a cantitatii, naturii si originii deseurilor si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei predarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, operatiunii de valorificare sau eliminare a deseurilor, conform art. 49. Legea 211/2011 – anual pana pe 31 martie;

- conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Titularii pe numele carora au fost emise autorizatii de constructie si/sau desfiintari au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii si desfiintari astfel incat sa atinga progresiv, pana la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

Deseurile se vor colecta selectiv si se vor preda unitatilor specializate in valorificarea lor. 	Depozitarea deseurilor se va face in conditii optime pentru a permite valorificarea lor. Monitorizarea gestionarii deseurilor de ambalaje rezultate atat in perioada executiei lucrarilor cat si in perioada de exploatare se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, referitoare la regimul ambalajelor. Toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa previna orice contaminare a apei si solului si sa se reduca orice posibila degajare de emisii fugitiv in aer. Nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor. Nu se vor amesteca diferitele categorii de deseuri.

- deseurile generate vor fi colectate separat si stocate temporar in containere speciale amplasate pe platforma gospodareasca special amenajata, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 Republicata privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; ulterior vor fi predate firmelor autorizate, specializate in valorificarea/eliminarea lor;

- nu vor fi abandonate deseurile sau stocate in locuri neautorizate;

- pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente din care sa rezulte detinatorul, destinatarul, tipul deseurilor, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea;

- nu se vor forma stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

- deseurile identificate pe parcursul desfasurarii activitatii vor fi codificate si clasificate conform art. 7, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare si gestionate conform prevederilor legale in vigoare;

- transportul deseurilor se va face cu respectarea HG nr. 1061/2008; titularul de activitate, generator de deseuri periculoase/nepericuloase va intocmi formularul pentru aprobarea transportului, in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 art. 4 respectiv art. 20.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul. Nu se lucreaza cu substante sau cu preparate chimice periculoase.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei :

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

Nu este cazul. Nu se lucreaza cu substante sau cu preparate chimice periculoase.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- Impactul asupra populatiei, a sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor material, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu effect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului visual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulate, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) :

Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada relativ scurta de timp.

Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu utilaje si constructii standardizate si nu va avea un impact negativ asupra solului.

In eventuala perioada de parcare a utilajelor, zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona. Impactul cumulat nu poate fi luat in calcul avand in vedere ca in zona nu sunt santiere sau viitoare santiere pentru executia de lucrari de construire.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Pe amplasamentul investitiei nu s-au identificat habitate si specii de flora si fauna pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.

De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.

Proiectul nu afecteaza in mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

- Magnitudinea si complexitatea impactului :

Nu este cazul.

- Probabilitatea impactului :

Nu exista.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului :

Nu este cazul. Durata este de 12 luni, reversibil pe perioada de executie.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului :

Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati de transport si constructie va genera o serie de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intreaga perioada de constructie. Vehiculele de transport vor fi verificate permanent, pentru a se evita scurgerile de poluanti. Zgomotul din perioada de constructie poate avea un impact pe termen scurt, intre orele 8-18, timp de 12 luni, fara a se realiza lucrari de construire pe perioada orelor de liniste.

- Natura transfrontiera a impactului :

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI :

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negative calitatea aerului in zona :

Nu este cazul.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE :

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale 	care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 	European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile indstriale (prevenirea si 	controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a 	Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica 	substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 	Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 	octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, 	Directiva-cadru aer 2008/50?CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 	2008 privind calitatea aerului inconjurator se un aer mai curat pentru Europa, Directiva 	2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 	deseurile si de abrogare a anumitor obiective, si altele:

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul. Edificarea obiectivului se va face pe cheltuiala beneficiarului.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER :

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier :

Organizarea de santier se va face exclusiv in incinta; se vor realiza toalete ecologice, baraci si bransamente provizorii: unul ce va furniza apa necesara executiei; se va realiza un bransament electric provizoriu pentru functionarea santierului pana la finalizarea lucrarilor, amenajarea accesului in incinta, prin realizarea racordului la drumul public.

Personalul de conducere a santierului - reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea intr-un container tip birou in organizarea de santier. Acesta trebuie sa asigure suprafata, conditiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatilor de birou. Amplasarea acestuia se face conform planului de organizare santier.

Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului, executata si delimitata corespunzator. Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale - energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca.

Pentru lucratori sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate in containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit. Lucratorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia si efectele personale sunt pastrate in siguranta prin incuierea baracamentelor. Obligatia asigurarii containerelor pentru birou si activitati social-sanitare revine fiecarui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel.

Santierul este organizat si dotat astfel incat lucratorii au acces facil la: apa potabila, un numar corespunzator de cabine WC si chiuvete pentru spalare. In organizarea de santier se vor amplasa un numar suficient de grupuri sanitare ecologice. Numarul acestora va fi corelat cu numarul maxim al persoanelor existente la un moment dat in santier. Serviciile privind curatirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum si ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializata. Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier

- Localizarea organizarii de santier :

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public exterior parcelei studiate si numai cu personal calificat; constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier :

Prin documentatia tehnica de organizare de santier se vor prevedea masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executiei;

- managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii constructiilor cat si in timpul functionarii obiectivului, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu prevederile in vigoare privind regimul deseurilor;

- deseurile de constructii vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitatile si in amplasamentul stabilit de serviciul de salubritate specializat;

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier :

La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu :

Pe parcursul executiei lucrarilor se va limita emisia de pulberi rezultate din lucrarile de construire folosind mijloace manuale neproducatoare de socuri. In timpul executiei se va ingradi imobilul in constructie cu plase antipraf montate pe schele.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILIE

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii :

In cazul in care vor exista accidente pe parcursul executiei lucrarilor de construire, se vor lua masuri pentru remedierea factorului ce a produs acel incident.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In cazul unor scurgeri accindentale de produse petroliere, fie la mijloacele de transport cu care se cara diverse material, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; in acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in caz de aparitie a unor scurgeri de produse petroliere. Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de constructii cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgenta si/sau producere a unor poluari accidentale.

- Aspecte referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei :

In cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii;

- toate materialele ce rezulta in diferite etape ale activitatii de dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora;

- materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinal MMGA nr. 95/2005;

- se va realiza separarea deseurilor de material cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar din zona acestora;

- se va reface amplasamentul la starea initiala (teren liber) sau va fi pregatit pentru o viitoare constructie,in functie de destinatia ulterioara a terenului.

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Functie de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea si reintroducerea unor forme asemanatoare de folosinta a terenului, iar acolo unde este cazul, se va realiza acoperirea completa cu vegetatie in etapa de functionare cu specii autohtone in scopul refacerii comunitatilor de plante si a modelelor naturale. Daca este cazul, la momentul luarii deciziei privind desfiintarea obiectivului, depinde de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare:

Nu este cazul.

- Schema-flux a gestionarii deseurilor:

Nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Se vor furniza la cerere.

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE. APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE :

- Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Descrierea proiectului s-a facut la capitolul III – rezumat al proiectului. Coordonatele stereo 70 ale amplasamentului se regasesc in cadrul planului de situatie anexat.

- Numele si codul ariei protejate de interes comunitar ;

Cea mai apropiata arie naturala protejata este la o distanta de aproximativ 9.28 km.

Numele sitului: „Padurile din Sudul Piemontului Candesti”;

Cod sit: ROSCI0344.

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

Nu este cazul.

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

Proiectul nu are legatura directa cu si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar.

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Nu este cazul.

- Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata

Pe amplasamentul investitiei nu s-au identificat habitate si specii de flora si fauna pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.

De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.

Proiectul nu afecteaza in mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

Semnatura si stampila

Arh. Matei BARBU