MEMORIU DE PREZENTARE

ANEXA nr.5.E

In conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a cerintelor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 273 din 29.03.2023 emis de Primaria Municipiului Targoviste va aducem la cunostinta intentia de  a construi obiectivul cu titlul  “SCHIMBARE DE DESTINATIE CONSTRUCTII EXISTENTE C1,C2 (LA PARTER,C3 DIN LOCUINTA IN BISTRO SI C4 DIN ANEXA IN BISTRO”  in vederea evaluarii  initiale si emiterea Avizului de Mediu va inaintam  prezenta documentatie:

- DENUMIREA PROIECTULUI DE INVESTITII :

“SCHIMBARE DE DESTINATIE CONSTRUCTII EXISTENTE C1,C2 (LA PARTER),C3 DIN LOCUINTA IN BISTRO SI C4 DIN ANEXA IN BISTRO”

II. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI :

- Numele beneficiarilor : CIMPEANU EMANUEL SI CIMPEANU CORNELIA

- Adresa postala:       Jud.D-ta, Com.Aninoasa, Sat Viforata,

Str.Solarino,nr.35A

- Numarul de telefon, fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet : Telefon: 0765 210 015

- Numele persoanelor de contact :       CIMPEANU EMANUEL

- Director / Manager / Administrator :  CIMPEANU EMANUEL

posesor a CI seria DD, nr. 809251, eliberat de SPCLEP Targoviste la data 22.02.2016 , CNP 1 79 09 29 15 1917

- Responsabil pentru protectia mediului :

inmatriculata la registrul comertului cu nr …………..

-  avand codul fiscal CUI nr …………………………………

-  având ca obiect de activitate  (cod CAEN):  ……..

-  structura funcţională: …..

Se va preciza dupa inregistrarea spatiului ca schimbare de destinatie si amenajare bistro la parter si birou la mansarda

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumat al proiectului :

Amplasamentul studiat prin prezenta documentaţie este situat in intravilanul Municipiului Târgoviste (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9 din ianuarie 1998 si prelungit conform OUG nr. 51 din 21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018).

Forma de proprietate: teren domeniul privat  al beneficiarilor CIMPEANU EMANUEL SI CIMPEANU CORNELIA  cf. conform contract de vânzare autentificat sub nr. 607 din 08.05.2020 de Notar Public  S.S. Bucur Alexandru din Bucuresti si Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 29645 /17.03.2023 cu suprafata totala de 442 mp, identificat NC 71878 ca avand numar cadastral al bunului imobil.

Accesul la imobil se face din latura de Sud strada Nicolae Filipescu, nr 73, NC 83822

Categoria de folosinta a terenului: Curti constructii

Imobilul SCHIMBARE DE DESTINATIE CONSTRUCTII EXISTENTE C1,C2 (LA PARTER), C3 DIN LOCUINTA IN BISTRO SI C4 DIN ANEXA IN BISTRO este situat in partea centrala a municipiului Targoviste  la aproximativ 300 m de Piata 1 Mai.

# Pe amplasamentul studiat a fost aprobat prin HCL cu nr. 32/31.01.2023: PUZ ,,Schimbare de destinatie constructii existente C1,C2 (la parter), C3 din locuinta in bistro si C4 din anexa in bistro,,.

# Terenul reglementat  in UTR 5, conform aviz CJ D -TA nr 9493/29.04.2022

# Functiuni predominante existente: LMu-zona rezidentiala cu locuinte P. P+1, P+2, (pana la 10.00 m);

Functiunea dominanta a zonei : Li/IS – zona mixta: locuinte individuale si servicii de alimentatie publica;  conform Certificatului de Urbanism   nr 273 din 29.03.2023 emis de Municipiul Targoviste.

Terenul prezinta o panta uniforma  si are forma regulata in plan sub

forma trapezoidala cu laturile inguste (la SUD = 12,31m și NORD = 10,60m) laturi ce sunt aproximativ paralele cu strada  Nicolae Filipescu (NC 83822).

Parcela a fost studiata in cadrul documentatiei de urbanism PUZ  aviz aprobat prin HCL nr 32 din 31.01.2023

# Terenul curti constructii in suprafata de 442.00mp, NC 71878 este ocupat de patru  construcții astfel :

# C1– locuinta  parter   cu Sc=97,00mp, Sd=97,00mp,

# C2– locuință  S+P+1    cu Sc=42,00mp, Sd=99,00mp,

# C3– locuință  parter   cu Sc=53,00mp, Sd=53,00mp,

# C4– anexă    parter    cu Sc=25,00mp.Sd = 25,00mp.

# Indicatori urbanistici existenti pe parcela : POT=49,09% si CUT=0,62

# Se admit lucrari de schimbare de destinatie constructii existente din locuinta  in restaurant tip  bistro cu respectarea documentatiei de urbanism aprobata.

Conform PUG si RLU aprobat parcela se afla in subzona LMu - zona rezidentiala cu cladiri P,  P + 1, P + 2 ( pana la 10.00 m) pentru care valorile maxime admise a indicilor de densitate a construirii sunt :   POT = 50% ; CUT = 1.0,

Inaltimea maxima : H max.cornisa =4.0m; H max.coama =8.0m,

Cladirea este amplasata inainte de aprobarea noilor indicatorilor urbanistici din PUG-ul în vigoare și are indicatorii urbanistici calculati de POT și CUT.

Cladirea  la care se intervine a fost edificata cu mult inainte de aprobare a PUG-ului municipiului Targoviste (cca 1940 – 1950).

# Caracteristicile constructiilor propuse :

Functiunea: Locuinta S + P + M : existent se transforma functional in restaurant tip Bistro cu aceeasi indicatori urbanistici ca ai locuintei - fara modificari structurale si volumetrice

Regim de inaltime:	Subsol (sub C2) – parter (corp C2, C2, C3, C4)

și etaj (corp C2 parțial ) mansarda propriu zis

H max. streasina:	+   4.15m

H max. coama : 	+   6.255m în vârful turnului de intrarea principală

C.T.N. max. :		-   0.50 m

S. construita :	 	    217.00mp

S. desfasurata construita:  274.00mp  din care

(Sc S=19.50mp+ Sc M=37.50mp)

S. utilă totală:	          205.79 mp

(167.33 mp parter + 26.21mp etaj+12.25mp subsol)

(cf.acte, dar în realitate este mansardă! pod amenajat pentru depozitare uz casnice)

Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata de aliniament si celelalte limite de proprietate

Nu este cazul

Constructia existentă cu funcțiunea de restaurant tip bistro  – pe care se face schimbare de destinatie  se afla in zona de protectie a monumentelor ( biserica Sf. Nicolae Simuleasa) nu are  valoare arhitecturală sau istorică, intervențiile conform temei și măsurilor de eficiență energetică neinfluentand architectural zona.

# Starea tehnica a constructiei- actualmente locuinta

MANSARDĂ partial: se pastreaza

01 – Casa scării		                          S.u. =   4,20 mp

02 – Birou			                          S.u. =  16,80 mp

03 – Hol		                                S.u. =   3,11 mp

04 – Grup sanitar (wc+lavoar)                     S.u. =   2,10 mp

TOTAL S.U.	mansarda                                   =  26,21 mp

# Descrierea Se intentioneaza prin prezenta documentatie a se executa urmatoarele categorii de investitii:

In cladirile existente -locuinta subsol, parter si mansarda se vor face  interventii la structura de rezistenta si a dimensiunilor incaperilor.

In constructia existenta, Proprietarii  CIMPEANU EMANUEL  SI CIMPEANU CORNELIA, doresc a amenaja un astfel de spatiu, fara a afecta spatiul existent, care oricand poate redevenii locuinta.

Modificari concrete:

- Spatiu pivnita, devine spatiu vestiare;

- Spatiu de la parter de living room, hol intrare, dormitor locuinta, devine spatiu pentru servit masa;

- Spatiu de oficiu/bucatarie loc de luat masa al locuintei devine bucatarie bistro ;

- Spatiu camara devine spatiu frigo si bar/oficiu;

- Grupurile sanitare si dus ale locuintei devin grupuri sanitare ale bistro;

- Spatiu depozitare al locuintei devine spatiu pentru  spalatoare vase.

- Justificarea necesitatii proiectului :

Imprejmuirea terenului :

.  Împrejmuirea este executată corect respectând principiile de realizare a împrejmuirilor menționate în regulamentul de urbanism la PUG -ul municipiului Targoviste

- Lungimea aliniamentului poate fi lăsată liberă, fără împrejmuire, pentru perceperea continua a spaţiului public. In situatia în care se optează pentru execuţia împrejmuirii, se va respecta o înălţime maximă de 2.00 metri;

- Valoarea investitiei :

Cost obiectiv de investitie proiect:

- Valoare totala: cca 346152  lei cu TVA

- Valoare C + M:  cca 346152  lei cu TVA

- Perioada de implementare propusa :

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 24 luni.

- Planse reprezentand limitele amplsamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) :

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei initiale.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie) :

Nu este cazul- Plansele au fost anexate documentatiei la anexa 1.

Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus :

- Profilul si capacitatile de productie :

Profilul constructiei este:

Va fi mixt (birou la mansarda) si bistro /alimentatie -parter

Capacitati de productie:

La bistro vor fi amenajate 48 locuri consum

Numarul total de angajati va fi de 3 persoane.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) :

In apropierea obiectivului studiat exista retele de energie electrica, telefonie, gaze si apa-canal.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea :

Pe terenul studiat este edificata conform  actualului proiect  una  constructive, ce va avea la parter prin schimbare de destinatie-bistro.

Nu vor exista procese de productie, altele decat cele specific noii functiuni cu bucatarie.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru buna functionare a obiectivului se propune:

- ce folosesc materiale de constructivein vederea schimbarii de destinatie si noii compartimentari (beton, caramida, lemn, metal etc)

- Racordarea la retelele existente in zona:

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Constructia este racordata la reteaua de alimentare cu energie electrica aflata pe strada Nicolae  Filipescu. Se va pastra bransamentul existent.

SISTEMUL DE TELEFONIE

Obiectivul este dotat cu instalații de semnalizare/avertizare la foc, dar și de instalații de curenți slabi (TV,antenă, telefonie).

ALIMENTAREA CU APA

Constructia este racordata la reteaua de apa potabila existenta pe strada Nicolae Filipescu. Se va pastra bransamentul existent si instalatii interioare (se va executa) un camin apometric in care se va monta un contor de apa rece tip MNK Dn 1”, unde se face contorizarea consumului de apa rece.

Cladirea este  prevazuta cu Bucatarie dotat cu spalatoare  iar la  Grupuri sanitare dotate cu lavoar, dus, WC, conform temei de arhitectura.

EVACUAREA APELOR UZATE

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare montate in interiorul obiectivului sunt  preluate de caminele de canalizare exterioara existente, ce sunt conectate la reteaua de canalizare existenta pe strada Nicolae Filipescu.

Apele pluviale de pe învelitoarea locuinței sunt  preluate de jgheaburi si burlane si sunt  deversate  la cota terenului natural iar de aici sunt preluate prin pante și rigole si gaigere pe spatile verzi din incinta.

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

In zona amplasamentului obiectivului exista conducta de gaze naturale in regim de presiune redusa. Pentru alimentarea cu gaze naturale a masinii  de gatit (aragaz) si a centralei termice exista un bransament avand Dn 1”, de presiune redusa, la capatul caruia este  montat postul de reglare-masurare, amplasat intr-o firida, de la care pleaca conducta de utilizare gaze naturale de joasa presiune.

ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC

Incalzirea spatiilor interioare pe perioada rece a anului se va face de catre instalatia de incalzire, care va utiliza agent incalzitor apa calda 900 – 700 C, de la centrala termica propusa cu tiraj fortat si camera etansa, folosind drept combustibil gazele naturale. Aceasta va fi amplasata in Bucatarie iar Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul unui boiler de 100litri.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei:

Executia investitiei nu va afecta amplasamentul, intrucat nu va fi nevoie de lucrari de refacere a amplasamentului, deoarece in cadrul investitIei terenul este integral amenajat cu platforme betonate si alei pietonale si carosabile, dar si cu spatii verzi, conform planului de situatie.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :

Pe terenul de amplasament conform Certificatului de Urbanism nr 273 din 29.03.2023 emis de Municipiul Targoviste, se vor amenaja PARCĂRI AUTO și SPAȚII VERZI ale incintei ce vor deservii toate funcțiunile și vor realiza împreună indicatorii urbanistici aprobați prin PUZ.

Nota :Numar locuri de parcare = 6 locuri

În apropierea construcției pentru restaurant tip Bistro sunt amplasate

cca 6 locuri de parcare,din care 1 loc pentru persoanele cu dizabilități,loc parcare alocat personalului acesta plecand in general cu autoturismul dupa inchiderea localului si dupa ce parcarea clientilor a fost eliberata, locurile de parcare sunt calculate cf. HG 525/1996, anexa 5.

Necesarul de parcaje a fost dimensionat cf. prevederilor Normativului P132-93, funcție de categoria localității de amplasare a obiectivului, dar și funcțiunile obiectivului astfel:

Pentru restaurant 1 loc de parcare la 5-10 locuri la masă – cca 48 locuri.

Notă: se ia în calcul o medie de 1 loc la 8 clienți:

48 locuri :  =  6 locuri de parcare.

Deoarece pe parcela studiată nu pot fi amenajate locurile de parcare

necesare, o parte din acestea vor fi amenajate pe parcela învecinată

(NC 76539), parcelă ce aparține aceluiași proprietar și unde funcționează un sediu de firmă cu un singur angajat.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare :

Structura de rezistență a clădirii corespunde normelor de rezistentă și stabilitate în vigoare.

Constructiile studiate au urmatoarea alcatuire:

Infrastructura: fundatiile existente ale constructiei sunt din beton, cu grosimea de cca 40cm. Fundatiile existente se prezinta in stare buna, nu sunt necesare subfundari și cămășuiri.

Suprastructura: constructia existenta este edificata din zidarie de caramida plina presata plină la subsol, parter și mansardă.

La pod, (atic si calcan) peretii existenti ce s-a pastrat sunt  camasuiti de ambele fete.

Planseele: constructia existenta dispune de plansee din beton armat peste subsol in grosime de aproximativ 15 cm. Nu se intervine prin acest proiect la acesta.planseul peste parter este din lemn și se păstrează în structura actuală aflată în stare bună.

Sarpanta constructiei: (compusă din 4 corpuri de clădire, descrise mai sus percepute ca un imobil unitar) s-a pastrat în forma și volumul actua si este din lemn  și s a intervenit pentru schimbarea catorva elemente structurale, este reparata si consolidata.

Învelitoarea din tabla tip Lindab se păstrează fiind necesare doar remedieri ale elementelor și montarea de accesorii cu pazii de lemn, opritori de zăpadă iar evacuarea apelor de pe învelitoare se face cu jgheaburi și burlane din Lindab (culoare tablă – maro cf aviz DMI)

Pe învelitoare sunt montate câteva ferestre Velux pentru iluminare și aerisire pod.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoselile si peretii sunt și se păstrează cu minime reparații după cum urmează::

- pardoselile sunt  din gresie antiderapanta in spatiile umede (grupuri sanitare, bai, bucatarie) .

- pardoselile subsolului  sunt din cu gresie antiderapantă ;

- in zona servire masa -pardoselile din parchet stratificat ;

Peretii interiori de 25cm si 12,5cm sunt tencuiti, gletuiti si vopsiti in vopseluri lavabile ( culoare alba).

Peretii din bucatarie sunt placati cu faianta in zonele de preparare, iar in grupurile sanitare si bai sunt placati cu faianta pana la inaltimea h = 2.10 m.

Tamplaria interioara  din lemn stratificat sau MDF.

FINISAJE EXTERIOARE

Peretii exteriori sunt tencuiti cu tencuieli decorative culoare alba. Peretii au elemente decorative - culoare gri (braie, ancadramente, etc) colorate cu nuante ocru – crem.

Soclul  constructiilor sunt  tencuite cu tencuieli decorative (culoare gri) și se păstrează (fiind izolat!)

Zonele de acces, exterioare si la  terase au  pardoseli din gresie antiderapanta. Scarile sunt  placate de asemenea cu gresie antiderapanta.    Muchiile treptelor scarilor vor fi protejate prin corniere speciale metalice care au si rol antiderapant.

Tamplaria exterioara este din PVC si geam termoizolant, realizata in anii 2010 cu coeficient termic ridicat, asigurând o eficiență energetică bună.

Acoperisul si invelitoarea :

Sarpanta constructiei  (compusă din 4 corpuri de clădire, descrise la anexa 1 percepute ca un imobil unitar) s-a pastrat în forma și volumul actual.

Invelitoarea  constructiei din tabla. Toate accesoriile (carlige, jgheaburi, burlane, bratari, etc), sunt din tabla culoare maro.

Se va  respecta normativele NP 069-2002 pentru invelitori in panta.

Nota: Toate elementele din lemn vor fi tratate  dupa interventia prin aceasta documentatie; ignifug, hidrofug, fungicid, baituite si lacuite.

Nu vor fi folosite resurse naturale.

- Metode folosite in constructie:

Se vor folosi metode clasice de constructie. Nu se vor folosi tehnici si substante poluante care ar putea sa dauneze mediul inconjurator.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Nu este cazul.

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si data finalizarii santierului, precum si fazele determinante la care reprezentantii inspectiei de stat in constructii vor fi convocati, conform programului de control furnizat de catre proiectant.

Organizarea de santier se va face in incinta obiectivului .

Beneficiarul si constructorul angajat de catre acesta vor asigura respectarea stricta a regulilor de protectia muncii pentru toate lucrarile intreprinse.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale, traficului in zona sau terenurilor invecinate.

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.    Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate :

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :

Activitati ce apar ca urmare a proiectului propus :

- eliminarea deseurilor se va face intr-un spatiu destinat exclusiv depozitarii temporare a acestora si se vor evacua conform contractului de preluare a deseurilor cu o societate specializata.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect :

Conform certificatului de urbanism se impun urmatoarele autorizatii avize, referate si studii :

- Dovada  O.A.R

- Verificare Legea 10/1990

- Referatele de verificare a documentației

- Aviz Mediu-APM D-ta

- Aviz Apa si canal

- Aviz Electrica

- Aviz Distrigaz

- Aviz Telefonie

- Aviz Salubritate

- Aviz Aviz ISU- institutie stare  de urgenta

- Aviz DSP- Directia de Sanatate Publica D-ta

- Aviz DMI-Ministerul Culturii

- Aviz DAPPP-primarie

- Aviz IPJP D-Ta -Politia Rutiera

- Studiu Geo-verificat la cerinta Af

- Studiu situatie vizat  OCPI D-ta

- Expertiza tehnica

- Acord vecini- dupa caz

- Studiu privind fezabilitate din pct. de vedere tehnic

- Raport audit energetic

- Extrasul de plan cadastral actualizat la zi

- Dosar DTOE- documentatie tehnica si organizare santier.

- Dosar de piese scrise si desenate (arhitectura,rezistenta si instalatii)

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE-nu este cazul

- Planul de executie e lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului :

Nu exista obiective care necesita demolare.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului :

Nu este cazul, prin schimbare de destinatie a constructiilor existente nu se afecteaza curtea si spatiile verzi amenajate.

- Cai noi de access au schimbari a celor existente,dupa caz :

Accesul la imobil se face din strada Nicolae Filipescu, nr 33

In zona exista retele de energie electrica, retele de apa si canal, retele de gaze naturale.

- Metode folosite in demolare :

Nu exista obiective care necesita demolare.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, elimiarea deseurilor) :

Nu exista obiective care necesita demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001 :

Nu este cazul.

Cladirea exista din anii 1940-1950 si prin prezenta documentatie se schimba destinatia din locuinta in Bistro la parter

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului archeologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului archeologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

# Imobilul se afla in raza de protectie  a monumentului istoric „ Biserica  Sf. Nicolae Simuleasa” situat in Municipiul Targoviste, datat in anul 1654, rep.1800) inscris  la pozitia 568, cod DB-II-m-A-17266 conform Listei  Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii si Patrimoniului National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. S-a obtinut Avizul de la Ministerul Culturii(DMI)

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind : folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiecente acestuia / politici de zonare si de folosire a terenului / arealele sensibile :

Prezentei documentatii vor fi anexate plan de incadrare in zona si plan de situatie. Categoria de folosinta actuala a terenului este curti constructii. Terenul se afla situata in municipiul Targoviste, str Nicolae Filipescu , nr 73, judetul Dambovita

Terenul are forma neregulata in plan si are dimensiunile prezentate in planul de situatie si in schita cadastrala vizata OCPI-Dambovita.

- Coordonatele geografice ale amplsamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 :

Coordonatele X, Y, Z ale punctelor ridicate pe teren au fost determinate in timp real in sistem de proiectie Stereografic 1970 si sistem de cote Marea Neagra 1975. Planurile pe suport analogic s-au intocmit la sc.1:500.

Descriere imobil cu dimensiunile maxime si vecinatati avand :

Nord- NC 5806-Davidoiu Edward   - hotar pe o lungime de  10.60 m pct.12-10

Est - NC 76539-Biserica         - hotar pe o lungime de  38.70 m pct.10-3

Sud - NC 83822 -Str. Nicolae Filipescu

- hotar pe o lungime de  12.31 m  pct. 3-1

Vest - NC818-Anghel Alexandrina- hotar pe o lungime de   40.07 m pct.1-12

Se anexeaza Studiul topografic prezentei documentatii.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr 107/1996.

In vederea protejarii si imbunatatirii calitatii mediului, pe parcursul etapei de constructii-montaj se va respecta Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, care urmareste conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor apelor de suprafata si subterane.

- Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute :

Nu este cazul.

Apele pluviale de pe învelitoarea cladirilor  sunt  preluate de jgheaburi si burlane si sunt  deversate  la cota terenului natural iar de aici sunt preluate prin pante și rigole si gaigere pe spatile verzi din incinta.

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, incusiv surse de mirosuri :

Surse :

Nu este cazul.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica care se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in Romania.

Extinderea impactului :

Nu exista riscul de a afecta calitatea aerului si climei, cu atat mai mult nu exista riscul de extindere a impactului.

Magnitudmea si complexitatea impactului :

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Utilajele care vor functiona in perioada de executie vor respecta normele de poluare impuse.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Nu este cazul, Utilajele nu emit poluanti in atmosfera.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii :

Zgomotul produs in timpul executarii lucrarilor nu va depasi limitele admise.

Realizarea obiectivului nu va constitui o sursa de vibratii in perioada de executie si se considera ca nivelul de zgomot produs nu va avea impact asupra zonelor din vecinatate.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor

- Sursele de radiatii :

Nu este cazul.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice si de adancime:

In faza de executie, impactul asupra solului poate fi diminuat prin:

- Realizarea unei organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor;

- Evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente din perimetrul adiacent santierului, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, etc.;

- Colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de construire, eventual compartimnetate astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmari cu rigurozitate gestiunea tuturor deseurilor rezultate;

- Evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite, vor fi mai intai atent verificate.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :

Pentru asigurarea si chiar diminuarea impactului asupra solului si subsolului se recomanda depozitarea controlata a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in incinta amplasamentului. Ca urmare atat a solutiilor tehnice si masurilor descrise mai sus, cat si profilului de activitate ce se va desfasura pe amplasamentul analizat in perioada de exploatare, se apreciaza ca nu vor exista poluari ale factorului de mediu sol.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect :

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e)recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice de arhitectuta, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

Nu este cazul.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul. Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane. lmpactul general asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este considerat nesemnificativ si raportat Ia situatia existenta, va fi un impact pozitiv.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplsamanet in timpul realizarii 	proiectului/ intimpul exploatarii, inclusive eliminarea

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privid deseurile), cantitati de deseuri generate :

Deseuri rezultate in perioada de executie a obiectivului:

Prin HG nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, perosane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor. 	Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza „Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a HG 856/2002.

Conform listei mentionate, deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

- Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase:

- 17.05.04	Pamant si pietre fara continut de substante periculoase;

- 17.05.08	Resturi de balast;

- 15.01.01	Ambalaje de hartie si carton;

- 15.01.02	Ambalaje de materiale plastice;

- 15.01.03	Ambalaje de lemn;

- 16.01.03	Anvelope scoase din uz;

- 16.01.19	Materiale plastice;

- 17.04.11	Cabluri;

- 20.01.01	Hartie si carton.

Conform HG 856/2002 mentionata mai sus, se va tine evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Pentru executia salii de sport -multifunctionale, tipurile de deseuri rezultate din activitatea de constructii se incadreaza in prevederile cuprinse in HG 856/2002.

Pentru ridicarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite de la organizarea de santier si fronturile de lucru se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de salubritate.

Deseuri rezultate in perioada de exploatare a obiectivului:

Deseurile generate in perioada de exploatare a obiectivului se incadreaza in categoria:

- Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase, clasificate dupa cum urmeaza:

- 15.01.07	Ambalaje de sticla;

- 20.01.01	Hartie si carton;

- 20.01.39	Materiale plastice;

- 20.03.01	Deseuri municipale amestecate.

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deseuri menajere care nu prezinta potential nociv pentru zona.

- Deseuri animaliere si deseuri provenite din unitatile veterinare:

Nu este cazul

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri rezultate :

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante.

Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

- Planul de gestionare a deseurilor :

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita temporar intr-un spatiu special amenajat in incinta si vor fi preluate de o societate agrementata cu care beneficiarul va incheia contract.

Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate in incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.

Se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei :

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

Nu este cazul.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- Impactul asupra populatiei, a sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor material, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu effect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului visual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulate, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) :

Lucrarile de proiectare si executie nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Pe amplasamentul investiţiei nu s-au identificat habitate și specii de floră şi faună pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.

De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.

Proiectul nu afectează în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

Distanta fata de arii protejate :

Cea mai apropiata arie naturala protejata este la o distanta de aproximativ cca 5.21 km in partea de Sud-Est a judetului Dambovita

Numele sitului: „Lacurile de pe Valea Ilfovului”;

Cod sit: ROSPA 0124

- Magnitudinea si complexitatea impactului :

Nu exista.

- Probabilitatea impactului :

Nu exista.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului :

Nu este cazul.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului :

Nu este cazul.

- Natura transfrontiera a impactului :

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI :

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negative calitatea aerului in zona :

Nu este cazul.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE :

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale 	care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 	European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile indstriale (prevenirea si 	controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a 	Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica 	substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 	Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 	octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, 	Directiva-cadru aer 2008/50?CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 	2008 privind calitatea aerului inconjurator se un aer mai curat pentru Europa, Directiva 	2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 	deseurile si de abrogare a anumitor obiective, si altele:

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul. Edificarea obiectivului se va face pe cheltuiala beneficiarului si din sponzorizari. Nu se va aplica pentru programe de finantare.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER :

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier :

Beneficiarul si constructorul angajat de catre acesta vor asigura respectarea stricta a regulilor de protectia muncii pentru toate lucrarile intreprinse.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale, traficului in zona sau terenurilor invecinate.

Organizarea de santier se va face in incinta obiectivului .

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare. Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si data finalizarii santierului, precum si fazele determinante la care reprezentantii inspectiei de stat in constructii vor fi convocati, conform programului de control furnizat de catre proiectant.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Norme generale de protectia muncii;

- Regulament MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii – ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 - privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 225/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor:

  - C 300/1994

  - Ordinul MAI 63/2007

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice.

Pentru buna desfasurare a lucrarii,  constructorul va intocmi un grafic de executie esalonat pe luni, decade, zile, grafic pe care va fi nevoit sa-l respecte intocmai .

Modificari la programul de executie al lucrarilor precum si programul de receptie pe tipuri de lucrari, se pot face numai daca exista conditii obiective din ambele parti contractante (beneficiar sau constructor).

In stransa legatura cu buna desfasurare a lucrarilor la obiectivul descris si in conformitate cu Normele si Normativele in vigoare, se vor intocmi programe de control in timpul executiei si programe de comportare ale constructiei.

Programele de control in timpul executiei sunt obligatorii si implica participarea la actiunile cuprinse, a organismelor interesate pentru buna desfasurare a activitatii de constructie.

Toate lucrarile vor fi supravegheate de un responsabil cu executia, atestat M.L.P.A.T. si diriginte de santier atestat de  I.S.C.

# STAREA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Din analiza efectuata la fata locului observam urmatoarele elemente de identificare: constructie de caramida, cu pivnita, parter și mansardă ce este edificată in anii 1940 – 1950.

Constructia  are structura din zidarie de caramidă presată plină, nu prezinta degradari din punct de vedere structural.

Conform studiului geotehnic anexat, talpa fundatiei in zona subsolului se afla la -0.60m fata de pardoseala subsolului si la -2.20m fata de cota terenului amenajat (-048m). Fundatia este din beton cu latimea de cca 40cm si se prezinta in stare buna, fara urma de exfoliere sau faramitare.

Pentru restul casei, talpa fundatiei se afla la cota -0,00 m fata de cota terenului amenajat. Fundatia este din beton cu latimea de cca 40 cm si se prezinta in stare buna, fara urme de exfoliere sau faramitare.

Pentru masuri de consolidare s-a efectuat raport de expertiza tehnica intocmit de catre un inginer expert atestat MLPTL și față de care s-au introdus intervențiile de consolidare anxate.

- Localizarea organizarii de santier :

Organizarea de santier se face in limita proprietatii beneficiarului.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier :

Organizarea de santier nu va avea impact negativ asupra mediului.

Lucrarile executandu-se in interiorul obiectivului la care se schimba destinatia.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier :

Nu este cazul.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu :

Nu este cazul.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILIE

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii :

Dupa finalizarea lucrarilor, surplusul de terasamente rezultat din sapaturile pentru fundatii va fi utilizat la sistematizarea terenului pe amplasament. Intregul amplasament „deranjat” cu ocazia efectuarii lucrarilor de constructii in perimetrul afectat va fi readus la starea initiala.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Constructorul este obligat sa refaca amplasamentul in cazul unei poluari accidentale.

- Aspecte referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei :

Nu este cazul.

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu este cazul.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

Nu este cazul.

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare:

Nu este cazul.

- Schema-flux a gestionarii deseurilor:

Nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Se vor furniza la cerere.

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE. APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE :

- Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul.

Amplasamentul studiat nu intra sub incidenta ariilor naturale protejate. Descrierea proiectului s-a facut la capitolul III – rezumat al proiectului.

- Numele si codul ariei protejate de interes comunitar ;

Nu este cazul.

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului ;

Nu este cazul.

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

Proiectul nu are legatura directa cu si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar.

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Nu este cazul.

- Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata

Pe amplasamentul investiţiei nu s-au identificat habitate și specii de floră şi faună pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.

De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.

Proiectul nu afectează în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

Semnatura si stampila

Arh. Matei  Barbu