PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DRAGOMIRESTI, cu sediul in comuna Dragomiresti, satul Dragomiresti, str.Principala, nr.136, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.15341 /16.12.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.02.2016, că proiectul              “ CONSTRUIRE SALA DE SPORT CU TRIBUNA DE 180 LOCURI, IN SATUL DECINDENI, COMUNA DRAGOMIRESTI”, propus a fi amplasat in comuna Dragomiresti, satul Decindeni, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2.pct.10, lit.b). proiecte de dezvoltare urbana;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 25.02.2016, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita ;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane ;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Marimea proiectului

Proiectul prevede construirea unei Sali de sport cu tribuna de 180 locuri, pe terenul apartinand domeniului public, T33, P825, in satul Decindeni, comuna Dragomiresti, judetul Dambovita.

Functiunile salii de sport:

- principale – sport, sala de handbal cu tribuna de 180 locuri;

- secundare – vestiare schimb;

- conexe – circulatii, grupuri sanitare, spatii tehnice;

Dimensiunile maxime teren = 44,8 m x 33,4 m;

Regimul de inaltime: P+1;

H max. = 10,45 m (masurata de la cota terenului amenajat);

Suprafata construita cladire propusa = 1445 mp;

Suprafata desfasurata cladire propusa = 1750 mp.

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

OBIECT 1 – Sala de sport

Cladirea propusa va avea doua zone functionale

- Sala de sport, realizata pe un nivel inalt;

- Zona de vestiare, de primire si cea destinata spectatorilor, realizata pe 2 niveluri – parter si etaj;

PARTERUL, cu urmatoarele destinatii:

- Teren de sport = 1075,3 mp;

- Foyer = 75 mp;

- Spatiu prim ajutor = 16 mp;

- Depozitare material didactic = 16 mp;

- Oficiu intretinere = 4,7 mp;

- Vestiar antrenori/profesori = 6,5 mp;

- Cabinet profesori = 9 mp;

- Vestiar 1 (doua camere schimb +grupuri sanitare aferente) = cca.70 mp;

- Vestiar 2 (doua camere schimb +grupuri sanitare aferente) = cca.70 mp;

-Centrala termica = 23,2 mp, compusa din doua cazane murale montate in cascada, cu functionare pe gaze naturale P = 72,6 KW/cazan, Q = 18,5 Nmc/h, avand 2 cosuri de evacuare a gazelor arse cu H= 3,5 m;

- Tablou electric general = 6,5 mp;

- Hol = 2,7 mp;

- Hol distributie sportivi/acces sportivi = 25,7 mp;

ETAJ, cu urmatoarele destinatii:

- Foyer si tribuna cu 180 locuri = 237,3 mp;

- Grup sanitar baieti = 7,4 mp;

- Grup sanitar fete = 7,2 mp;

- Centrala ventilare - climatizare = 34,5 mp;

Circulatia verticala, va fi asigurata prin scara interioara intr-o singura rampa, cu latimea de 160 cm, care asigura 3 fluxuri de spectatori si o scara exterioara pentru iesire in caz de urgenta.

Pe acoperisul cladirii se vor monta 6 trape de desfumare in caz de incendiu, cu dimensiunile de (1,2 x 2)m fiecare.

OBIECT 2 – Statia de pompare

Este amplasata subteran la cca.5,5 m de cladire, impreuna cu toate instalatiile si echipamentele necesare stingerii unui incendiu; se va realiza reteaua de hidranti de incendiu interiori si exteriori conform normativelor in vigoare privind securitatea la incendiu.

Alte amenajari:

- Cale de acces auto cu latimea de 5,5 m;

- Parcare autoturisme cu 10 locuri;

- Alee acces pietonal;

-In jurul cladirii se va amenaja spatiul verde, prin insamantare gazon si plantarea a 20 puieti arbori si arbusti;

- Sistem de detectie si avertizare incendiu in interiorul salii de sport;

- Instalatie de paratrasnet si impamantare, cu rezistenta prizei de pamant mai mica de 1 ohm.

Racordarea la reteaua de utilitati:

Energie electrica prin racord la reteaua stradala;

Alimentarea cu gaze naturale prin bransament la reteaua stradala;

Apa potabila prin bransament la reteaua comunala - stradala;

Evacuarea apelor uzate menajere se va face intr-un bazin hidroizolat vidanjabil cu Vutil = 40 mc.

b).Cumularea cu alte proiecte

In zona nu exista o alta propunere de proiect de investitie.

c).Utilizarea resurselor naturale.

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale pentru implementarea proiectului propus.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse.

e).Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate.

Riscul de producere a accidentelor va fi evitat prin respectarea intocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini a lucrarii.

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul apartine domeniului public al comunei Dragomiresti,  judetul Dambovita.

2.2.Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3.Capacitatea de absorbtie a mediului :

a). zone umede : nu este cazul ;

b). zone costiere : nu este cazul ;

c). zone montane si imapadurite: nu este cazul ;

d).parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

e). arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

f). zone de protectie speciala conform OUG.nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul ;

g). arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). arii dens populate: nu este cazul ;

i). peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul.

c). Marimea si complexitatea impactului : vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului este redusa.

e). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

Condintii de realizare a proiectului:

1. Protecţia apelor:

1.1.In timpul execuţiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La punerea in functiune a proiectului, evacuarea apelor uzate se va face intr-un bazin hidroizolat vidanjabil cu Vutil = 40 mc; indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor incadra in limitele NTPA 002 din HG 122/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Protecţia aerului:

In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

In vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul realizarii proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- managementul corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- lucrări de refacere a zonelor limitrofe afectate, amenajarea spatiilor verzi.

6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului si in perioada de functionare, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare:

- pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- pentru apele uzate menajere evacuate prin vidanjare, indicatorii de calitate se vor incadra in limitele NTPA 002 din HG 122/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

La punerea in functiune, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a obiectivului de investitie va fi asigurata de titularul proiectului.

Titularul proiectului are obligatia sa notifice A.P.M. Dambovita, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii, inainte de producerea modificarii.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                                     AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,                                                          Data: 25.02.2016

consilier Nicolae STANCIU