Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.15746/8704/ 23.01.2018

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.  18  din  23.01 2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ENGIE ROMÂNIA SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, b-dul Mărășești, nr.4-6, pentru proiectul Reabilitarea rețea de distribuție gaze  naturale pe str. Pârvan Popescu, str. Ana Ipătescu, str.Valul Cetății, str.Constantin Brâncoveanu și str.Mihai Eminescu, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița, cu conducte și instalații de racordare din PE100 SDR11, propus a fi amplasat in mun.Targoviste, str. Pârvan Popescu, str. Ana Ipătescu, str.Valul Cetății, str.Constantin Brâncoveanu și str.Mihai Eminescu, jud. Dâmbovița, înregistrată la A.P.M. Dâmboviţa cu nr. 15746  din 20.11.2017, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările si completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide , ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.01.2018, ca proiectul proiectul Reabilitarea rețea de distribuție gaze  naturale pe str. Pârvan Popescu, str. Ana Ipătescu, str.Valul Cetății, str.Constantin Brâncoveanu și str.Mihai Eminescu, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița, cu conducte și instalații de racordare din PE100 SDR11, propus a fi amplasat in mun.Targoviste, str. Pârvan Popescu, str. Ana Ipătescu, str.Valul Cetății, str.Constantin Brâncoveanu și str.Mihai Eminescu, jud. Dâmbovița, înregistrată la A.P.M. Dâmboviţa, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului și evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a)

b) consultarea membrilor CAT (comisie de analiza tehnica) in sedinta din data de 11.01.2018.

1.Caracteristicile proiectului:

Rețeaua de distribuție gaze naturale, din județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Lt. Pârvan Popescu, str. Ana Ipătescu, str. Valu Cetății, str. Constantin Brâncoveanu și str. Mihai Eminescu este constituită din conducte și branșamente de gaze naturale de presiune redusă, țeava existentă fiind preponderent din oțel izolat cu bitum. Conductele și branșamentele au fost realizate în anii 1975 - 1995.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

PREZENTAREA REȚELEI PROPUSE PENTRU REABILITARE

Caracteristicile rețelei de distribuție existente sunt prezentate în tabelele următoare..

Conducte existente:

| Denumire strada | Regim presiune | Material | Diametru |  | L(m) | An PIF | Vane OL existente | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pârvan Popescu | RP | OL | 6” |  | 681 | 1995 | 2 | Asfalt pe beton |
|  |  |  | 2” |  | 82 | 1995 | - | Asfalt pe beton |
| Ana Ipătescu | RP | OL | 4” |  | 370 | 1994 | 1 | Asfalt pe beton |
|  | RP | PE | 90 mm |  | 35 | 2002 | - | Asfalt pe beton |
| Valu Cetății | RP | OL | 3” |  | 32 | 1975 | - | Asfalt pe beton |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asfalt pe beton |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asfalt pe beton |
| TOTAL |  |  |  |  | 1200 |  | 3 |  |

RP = presiune redusă	OL = oțel

Branșamente existente:

| Denumire stradă | Regim presiune existent | Branșamente OL | Branșamente PE | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Număr | Dn (”) | L(m) | An PIF | Nr | Dn (mm) | L(m) | An PIF |  |
| Pârvan Popescu | RP | 54 | 1 | 330 | 1995 | 6 | 32 | 37 | 2008;14 | Asfalt pe beton |
| Ana Ipătescu | RP | 22 | 1 | 245 | 1994 | 2 | 32 | 19 | 2002;06 | Asfalt pe beton |
|  |  | 1 | 1 1/2 | 7 | 1994 | 2 | 63 | 21 | 2002;06 |  |
|  | RP | 1 | 2 | 1 | 1994 |  |  |  |  | Asfalt pe beton |
| Valu Cetății | RP | 1 | 1 | 5 | 1975 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 79 |  | 588 |  | 10 |  | 77 |  |  |

TOTAL GENERAL REŢEA  CARE SE VA DEZAFECTA = 1200 m + 665 m = 1865 m

Descrierea soluției de reabilitare

Caracteristicile rețelei de distribuție proiectate sunt prezentate în tabelele următoare.

Conducte proiectate:

| Denumire strada | Regim presiune | Categorie rețea | Dn (mm) | L (ml) | Vane propuse | Tip Vana | Natura teren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valu Cetății | MP | Terțiară | 90 | 22 | 1 | PE | Asfalt pe beton |
|  | RP | Terțiară | 90 | 1 |  |  | Asfalt pe beton |
| Pârvan Popescu | MP | Terțiară | 90 | 661 |  |  | Asfalt pe beton |
|  |  | Terțiară | 63 | 70 |  |  | Asfalt pe beton |
| Ana Ipătescu | MP | Terțiară | 90 | 244 |  |  | Asfalt pe beton |
|  |  | Terțiară | 63 | 150 |  |  | Asfalt pe beton |
| Constantin Brâncoveanu | MP | Terțiară | 63 | 10 |  |  | Asfalt pe beton |
| Mihai Eminescu | RP | Terțiară | 90 | 1 |  |  | Asfalt pe beton |
| TOTAL |  |  |  | 1159 |  |  |  |

MP = presiune medie  	PEHD100 SDR11 = polietilena de înaltă densitate

* Conductele MP nou propuse se vr racorda in conductele existente având regim actual RP, urmând ca in viitor sa funcționeze in regim de medie presiune.

Conducta propusă se va cupla la conductele existente, astfel:

- PC 1 - în conducta Dn 4” OL, MP  existenta pe str. Valu Cetății – se va monta vana PE DN 90 mm;

- PC 2 - în conducta Dn 3” OL, RP existenta pe str. Valu Cetății – prin intermediul unui post de reglare MP-RP, Q = 100 mc/h;

- PC 3 - în conducta Dn 90 mm, PE, RP  existenta pe str. Mihai Eminescu- prin intermediul unui post de reglare MP-RP, Q = 100 mc/h.

Branșamente  proiectate

| DENUMIRE STRADA | REGIM PRESIUNE | Material | Diametru (mm) | L (m) | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valu Cetății | MP | PE | 32 | 5 | Asfalt pe beton |
| Pârvan Popescu | MP | PE | 32 | 422 | Asfalt pe beton |
| Ana Ipătescu | MP | PE | 40 | 20 | Asfalt pe beton |
|  |  |  | 32 | 248 | Asfalt pe beton |
| Constantin Brâncoveanu | MP | PE | 32 | 13 | Asfalt pe beton |
| TOTAL |  |  |  | 708 |  |

LUNGIME TOTALĂ REŢEA PROPUSĂ = 1159 m + 708 m = 1867 m

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului, Certificatul de Urbanism nr.1049 din 08.11.2017 , domeniul public;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul ;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul ;

- zonele costiere : nu este cazul ;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul ;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate ;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii ;

h) ariile dens populate: nu e cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact redus ;

Conditiile de realizare ale proiectului :

a) respectarea amplasamentului conform planului de situatie anexat documentatiei si aplicarea solutiilor tehnice adoptate in proiect astfel ca impactul sa fie nesemnificativ

b) respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism nr. 745 din 18.08.2017.

Lucrari necesare  pentru  organizarea de şantier :

1.Lucrari pregatitoare:delimitarea suprafetei necesare pentru organizarea de santier( garduri si porti  de acces in incinta organizarii de santier )

2. Dotari aferente organizarii santierului :

- amenajare spatiu depozitare materiale necesare

- amenajare si amplasare spatiu depozitare deseuri ( metalice, nemetalice, etc.)

- cuplarea la utilitatile existente in zona

3. Cai de acces :accesul in organizarea de santier se face din drumul de exploatare din zona.

4. Surse de energie :energia electrica necesara organizarii de santier se va asigura din surse proprii ale constructorului, utilizandu-se echipamente pentru producerea curentului electric.

a) Protectia calitatii apelor :

Masuri avute în vedere pentru reducerea / eliminarea poluării apelor

-     nu se vor deversa pe parcursul executiei lucrarilor substante de orice tip, ce pot polua apele subterane sau de suprafata

b) Pentru protecţia aerului

Masuri avute în vedere pentru reducerea / eliminarea poluării aerului

a) In perioada de constructie :

- deplasarea cu viteză redusă a vehiculelor implicate în lucrarile prevazute de proiect, astfel încât

sa se evite antrenarea particulelor de praf pe drumurile utilizate

-    prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire in perioadele de vreme uscata

- intreţinerea si repararea utilajelor si vehiculelor utilizate în scopul reducerii emisiilor de poluanţi

atmosferici

b) In perioada de functionare :

- in conditiile de functionare normala se vor respecta  instructiunile specifice transportului de gaze prin conducte

c) Pentru protecţia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre

Masuri avute în vedere pentru protecţia solului şi subsolului:

a) In  perioada de construcţie :

-    stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi pentru a fi refolosit la  reumplerea

santurilor unde au fost pozitionata conducta

-    se interzice poluarea solului cu carburanti,uleiuri uzate de la utilajele si mijloacele de transport

utilizate pentru executare lucrarilor

Pentru prevenirea corodarii premature a conductei si aparitiei spargerilor in timpul lucrarile de executie se vor lua  masurile :

- controlul calitatii tevilor

- controlul  imbinarilor sudate

- izolarea anticorosiva exteriora

b) In perioada de functionare :

- monitorizarea in permanenta a starii conductei pentru evitarea accidentelor tehnologice (sparturi) ;

- asigurarea agentului termic se va face la presiunea pentru care a fost proiectata conducta

-     urmarirea in permanenta a starii conductei pentru evitarea accidetelor tehnologice (sparturi)

d) Pentru protecţia împotriva zgomotului sau vibraţiilor:

Masuri avute în vedere pentru reducerea impactului:

- intretinerea utilajelor şi vehiculelor implicate in realizarea lucrarilor astfel incat zgomotul şi

vibratiile produse sa fie minore

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (

drumuri de acces , drumuri tehnologice)

e) Modul de gospodarire a deseurilor :

1.Deseuri din lucrarile de constructii montaj :

- deseuri de material plastic – ca rezultat al taierii si pregatirii capetelor conductelor in vederea imbinarii acestora

- deseuri menajere – rezultate de la personalul angajat al constructorului si vor fi preluate de catre societati autorizate

2.Deseurile generate în perioada de exploatare:

- in timpul functionarii nu se produc deseuri

f) Lucrari de refacere a amplasamentului :

- in cazul unor poluari accidentale titularul proiectului  are obligatia de remediere a suprafetelor afectate;

-  se vor executa urmatoarele lucrari de refacere care constau in :

- astuparea santului conductei;

- curatirea terenului de eventualele deseuri rezultate in procesul de montare/demontare;

- nivelarea terenului;

- predarea amplasamentului.

g) Monitorizarea factorilor de mediu

1.In timpul implementarii proiectului :

-respectarea cu strictete a limitelor si suprafetelor destinate organizarii de santier;

-respectarea  rutelor alese pentru transportul materialelor;

-respectarea masurilor de reducere a poluarii;

-aducerea terenurilor afectate de realizarea proiectului la starea iniţiala.

2. In faza post implementare a proiectului :

- urmarirea in permanenta a starii conductei pentru evitarea accidentelor tehnologice.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu Avize,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Adriana Predescu