Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Nr.1846/837/14.05.2018

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

14.05.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, înregistrată la A.P.M. Dâmboviţa cu nr. 1846 din 09.02.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.05.2018, că proiectul Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sondele 1331 și 1343 Moreni,  propus a fi amplasat în Moreni, strada Dezbenzinare Țuicani, județul Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, litera e)- instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șisturilor bituminoase;

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de 10.05.2018  la sediul  APM Dâmboviţa;

c) în urma completării listei de control privind etapa de încadrare și analizării proiectului în baza criteriilor din Anexa 3 a H.G. nr.445/2009 a rezultat că acesta va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare

1. Caracteristicile proiectului:

► mărimea proiectului:

Lucrarea se va realiza în județul Dâmbovița, pe teren aflat în intravilanul municipiului Moreni, teren aflat în proprietatea OMV Petrom. Vecinătățile amplasamentului  sunt  constituite  din  terenuri  în intravilan.

Suprafața pe care se va desfășura investiția este de 7394 mp.

Coordonatele sondelor în sistem STEREO 70 :

| Nr. sondele | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1331 Moreni | 385734.000 | 550394.000 |
| 1343 Moreni | 385735.000 | 550579.000 |

În vederea realizării obiectivului, lucrările ce urmează a fi executate, cuprind următoarele etape:

- Executare drum de acces;

Lucrări de infrastructură - accesul la careul sondelor se va realiza din drumul petrolier nou construit cu lungime de cca 120 m, alcătuit din piatră compactată.

Structura rutieră:

- 10 cm macadam cu granulometrie 15-25 mm;

- 30 cm piatră spartă de carieră cu granulometrie continuă 15-25 mm și 40 - 60 mm;

- 5 cm strat de nisip, nespălat, cu granulometrie 0-7 mm;

- geotextil 2,5 mm

Stratele vor fii așternute pe pat pregătit cu grad de compactare de minim 98%.

- Executare careu sonde:

Suprafața careului sondelor este de 6900 mp, conform Planului de situație și CU nr. 9/16.01.2018 emis de Primăria Municipiul Moreni.

Pentru amenajarea careului sondelor sunt prevăzute realizarea următoarelor lucrări:

- decopertare strat vegetal pe toată suprafața careului în grosime de 30 cm și depozitarea stratului vegetal  pe amplasament, acesta constituind depozitul  de  sol  vegetal  care  se  va  folosi  la  terminarea lucrărilor de foraj pentru reconstrucția terenului;

- terenul decopertat se nivelează la o singură cotă și se compactează până la obținerea gradului de compactare (98 %),

- suprastructură careu sonde – geotextil grosime de 2,5 mm, 5 cm nisip, 30 cm strat de piatră spartă granulometrie 40 – 63 mm, 10 cm strat demacadam;

- la gura sondelor se va realiza beciului sondelor cu dimensiuni de 2,2 m x 1,4 m x 1,5 m, la execuţia beciului sondelor se utilizează beton monolit;

- executarea  lucrărilor  de  pregătire  și  organizare  prin  lucrări  de construcții  – montaj, în legatură cu instalația de foraj;

- montarea barăcilor pe dale; suprastructura acestora va fi executată dintr-un strat de balast compactat;

-  executarea lucrărilor de foraj propriu – zise;

- incheierea procesului de foraj;

- demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor;

- transportul acesteia la altă locație sau la bază de reparații;

- executarea  lucrărilor  de  probare  a  stratelor  și  pregătirea  sondelor  pentru exploatare;

- echiparea sondelor pentru extracție;

- executarea  de  lucrări  pentru  redarea  terenului  disponibilizat  prin  reducerea careului sondelor, de la dimensiunile necesare de foraj la cele necesare procesului de exploatare, in circuitul inițial, vechilor proprietari, prin lucrări de reconstrucție ecologică.

- Lucrări adiacente instalarii echipamentelor de suprafata:

Lucrări civile – nivelare teren, fundații adiacente skid-urilor și coșului de ventilație;

Conducte de interconexiune;

Lucrări electrice și instrumentație (inclusiv post de transformare aerian 500/400V);

Sistem de detecție foc și gaz.

Activitatea de pregătire și organizare constă în lucrări destinate amenajării drumului de acces la careul sondelor, amenajării careului sondelor, precum și lucrări pentru protecția factorilor  de mediu. Profilul investiției este de extracție țiței, gaze și apă de zăcământ cu un debit brut de 13 mc/zi.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Elementele privind profilul investiției sunt următoarele:

Lucrările de construcții montaj pentru echiparea sondelor:

- Echiparea sondelor cu echipament de adâncime:

- Pompa cu tubing 2 7/8";

  - Țevi de extracție 2 7/8 x 1830 m sonda 1331 Moreni și 1060 m Sondele 1343 Moreni.

-  Echiparea sondelor cu echipament de suprafață.

Pentru această etapă sondele vor fi dotate cu următoarele echipamente de suprafaţă:

- Unitate de pompare 2 PN 400 – Pmax = 40 bari; Qmax.= 1500 l/min.

- Skidul de control protecție care va conține 2 ESD-uri (ventile de inchidere automată în caz de urgență) și un ventil de reglaj care asigură un debit fix de gaz și reglează presiunea din conducta din aval. Skid-ul va fi situat lângă capul de erupție al sondei;Imprejmuire din plasă bordurata și poartă de acces;

- Skid-ul inhibitor de coroziune;

- Skid-ul de injecție metanol – se folosește injecția pe timpul funcționării în timpul iernii;

- Panoul de comandă și control (container E&I);

- Coșul de ventilație care conține la baza un separator de lichide și supape de siguranță. Coșul nu va funcționa decât în cazuri de urgență în cazul unei supra presurizări ale conductei în aval.

Sondele 1331 și 1343 vor fi imprejmuite cu gard, porțile având sistem de control acces și camere de supraveghere ce vor fi instalate in vederea asigurării securității.

Procesul tehnologic de transport a produsului: Producţia de titei, gaze și apă de zăcământ se transportă de la sondele la punct de colectare și/sau prelucrare primară  prin conducta de amestec pentru:

  - Sonda 1331 Moreni - L = 300m, Q = 13 m3/zi, D = 3";

  - Sondele 1343 Moreni - L = 50m, Q = 13 m3/zi, D = 3".

Conectarea la conducta amestec – conectare de la cap pompare/erupție la linia de amestec cu ventil și supapă de sens (rislag).

Adâncimea  de forare a sondelor este de 1060 m sonda 1343 Moreni și 1830 m Sonda 1331 Moreni.

Regimul de funcționare al sistemului de exploatare titei  va fi permanent.

24 h/zi x 7 zile/săptămână x  52 săptămână / an =  8760  h/an.

Pe amplasament vor fi montate:

  - Bazin pentru colectarea reziduri 30 mc;

  - pentru depozitarea detritusului rezultat din foraj, instalația este prevăzută cu o habă metalică de 54  mc in imediata vecinatate a sitelor vibratoare;

  - la gura sondelor se va construi câte un beci betonat cu dimensiuni de 2,2 m x 1,4 m x 1,5m, care are rolul de a permite montarea capului de coloana și al instalației de prevenire, precum și rolul de a capta toate scurgerile din zona gurii sondelor, precum și de pe podul instalației de foraj;

  - pentru depozitarea și manipularea materialelor și substanțelor utilizate în procesul tehnologic, în condiții de siguranță și conform Normelor Tehnice de Securitate, se prevede o baracă de chimicale dotată cu platformă de protecție;

  - la terminarea lucrărilor de foraj și punere în producție se va amenaja careul de exploatare prin echiparea sondelor pentru extracție, suprafața careului sondelor se va restrânge la suprafața careului de exploatare;

  - efectul  asupra  factorilor  de  mediu,  cu  influențe  negative,  datorită  tasărilor  și anrocamentelor din careul sondelor, este îndepartat la executarea lucrărilor prin redarea terenului în circuit, conform lucrărilor de redare;

  - se vor asigura sondele împotriva unor accidente neprevazute (manifestari, eruptii libere etc.) prin respectarea programului de construcție, cimentare și echipare cu prevenitoare de erupție.

Pentru activitatea de foraj  se  va  utiliza  instalația  de  foraj  tip  autotransportabilă – Bega 1HH102 (instalație termică de foraj).

Utilităţi

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a personalului care deservește instalația de foraj se realizează de la sursa de apă potabilă din zonă prin transport cu marmide metalice și recipienți din plastic sau prin achiziționare de apă potabilă îmbuteliată în PET-uri.

Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă tehnologică a instalației de foraj se va realiza prin transport cu cisterna; în cadrul procesului de foraj se recirculă apa colectată în haba de 40 mc ;

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor(108 mc);

Evacuarea apelor uzate tehnologice

*apa uzată menajeră este colectată în recipienții speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal, vidanjată și transportată la stația de epurare din zonă ;

*apa rezultată din spălarea podului sondeiva fi colectată în beciul sondei de unde va fi reintegrată fluxului tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj ;

*apele meteorice care cad pe duprafața careului sondei sunt preluate de șanțul interior dalat și apoi dirijate spre haba metalică cu volum de 40 mc, montată îngropat pe un strat de nisip cu grosimea de 10cm, de unde vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj ;

Alimentarea cu energie electrică

Instalaţia de foraj tip Bega 1HH102 este cu acţionare termică şi nu necesită racordarea acesteia la reţeaua de energie electrică. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor auxiliari se va realiza cu ajutorul grupurilor electrogene aflate în dotarea instalaţiei de foraj.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor exploata resurse naturale neregenerabile(țiței brut),  și  terenurile prin schimbarea categoriei de folosinţă a acestora;

d) producţia de deşeuri: deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor de realizare și funcționare a proiectului, se vor colecta selectiv pe categorii de deșeuri, în containere speciale și vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare ; gestionarea deșeurilor rezultate direct din forajul sondei se va face conform Planului de gestionare a deșeurilor din industria extractivă, întocmit conform Ordinului nr.180/2042/2934/2010 ;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului; emisii de hidrocarburi din procesul de extracţie (emisii difuze şi emisii controlate); emisii în apa de suprafaţă şi subterană, în special produse petroliere rezultate accidental din procesul tehnologic ;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus; se vor respecta specificaţiile din fişele de securitate  pentru depozitare, utilizare;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : Lucrarea se va realiza în județul Dâmbovița, pe teren aflat în intravilanul municipiului Moreni, teren aflat în proprietatea OMV Petrom. Vecinătățile amplasamentului  sunt  constituite  din  terenuri  în intravilan.

Suprafața pe care se va desfășura investiția este de 7394 mp.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :în zonă sunt zăcăminte de hidrocarburi ;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Conditiile de realizare a proiectului:

Pentru  organizarea de şantier:

- împrejmuirea incintei cu panouri metalice ;

- decopertarea suprafeţei careului şi drumului de acces ;

- amenajare acces utilaje de construcţie  şi maşini transport muncitori ;

- amenajare de platforme balastate  pentru organizarea spaţiilor specifice lucrărilor de şantier, amplasarea de barăci  pentru personal  şi pentru depozitarea materialelor;

-amenajare platforme balastate pentru parcarea utilajelor de construcţie (budoexcavator, excavatoare pe șenile, autobasculante, macara, cilindru compactor) ;

- amenajare grupuri sanitare ecologice pentru muncitori ;

- amenajarea utilităţilor  pentru organizarea de şantier respectiv alimentare cu apă potabilă, energie electrică, canalizare menajeră ;

- aprovizionarea cu materiale şi scule a instalaţiei de foraj se va efectua în mod eşalonat, funcţie de faza de lucru, la sondă neexistând stocuri de materiale;

- în incinta şantierului se va amenaja un punct de spălare a roţilor pentru ca la ieşirea din şantier să nu afecteze străzile ( în anotimpul ploios);

- betoanele se vor prelua de la staţiile de preparare betoane specifice şi autorizate;

- miljloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material, autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului vegetal decopertat se va face  în zone special amenajate;

- pământul excavat va fi folosit ca material de umplutură;

- deşeurile rezultate din execuţia proiectului (materiale de construcţii) vor fi colectate selectiv pe categorie de deşeu şi depozitate în locuri special amenajate, până la depozitarea finală a acestora - la depozitul de deşeuri a localităţii a celor nevalorificabile sau până la predarea către societăţi specializate în valorificarea acestora (deseuri metalice, lemn, etc.) a celor valorificabile;

- dupa încheierea lucrărilor se va face curăţarea terenului de pământ, betoane, praf ciment, nisip, agregate minerale ( pietriş, balast) .

Se vor respecta de asemenea toate măsurile de protecție a factorilor de mediu menționate în memoriul tehnic.

Faza de funcţionare  - activităţi desfăşurate pe amplasament

- se va asigura o funcţionare optimă a tuturor echipamentelor;

- neafectarea factorilor de mediu pe durata executării lucrărilor  de investiţii;

- executarea lucrărilor se va face conform proiectului avizat;

- respectarea amplasamentului conform planului de încadrare în zonă şi a planului de situaţie anexate documentaţiei;

- respectarea întocmai a condiţiilor prevăzute în documentele şi avizele preliminare emise de alte autorităţi;

Protecţia calităţii apelor

- se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr.62 din 02.05.2018;

- apa uzată menajeră va fi colectată în recipienți speciali, cu care vor fi dotate barăcile pentru personal; recipienții vor fi goliți periodic prin vidanjare;

- fluidul de foraj  excedentar va fi colectat numai în habe metalice etanșe, iar fluidul  de foraj curat va fi reintegrat în fluxul tehnologic de foraj; după executarea forajului fluidul de foraj va fi preluat de firrme specializate;

- detritusul va fi depozitat într-o habă metalică(V=40 mc), de unde va fi transportat periodic în depozitul special amenajat al contractorului;

- apele meteorice care cad pe suprafaţa careului sondei vor fi preluate de şanţul interior dalat şi apoi dirijate spre haba metalică(V=40 mc), montată îngropat într-un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, de unde vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj;

- apele reziduale tehnologice, rezultate în urma operațiilor de spălare și întreținere a instalației de foraj și a suprafeței de lucru din sondă și de la gura puțului, vor fi colectate în beciul betonat al sondeide unde cu ajutorul unei pompe centrifuge, vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj;

- apele reziduale tehnologice, rezultate în urma scurgerilor tehnologice accidentale datorate neetanșeităților din circuitul de utilizare a apei tehnologice, precum și apele pluviale potențial impurificate din interiorul careului sondei vor fi evacuate într-un bazin de colectare reziduuri(habă metalică cu capacitatea de 40 mc, montată îngropat); haba va fi în prealabil hidroizolată cu soluție bituminoasă aplicată în două straturi, urmând a fi așezată pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm;

- apele de zăcământ rezultate de la probele de producție vor fi separate din gaze cu ajutorul unui separator gaz-lichid, după care vor fi colectate în haba metalică de colectare cu volum de 40 mc;

- este interzisă evacuarea fluidului de foraj sau reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafață sau subterane;

Protecţia aerului

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de H.G. nr. 743/2002;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică. În acest scop se va ţine evidenţa consumului de carburanţi;

Protectia împotriva zgomotului

-  sursele generatoare zgomot şi anume: utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului, instalaţia de foraj, manipularea materialului tubular, au un impact redus asupra factorilor de mediu din zonă;

-  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Protecţia solului

- este interzisă deversarea, împrăştierea substanţelor chimice pe sol;

- în procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat în circuit inchis, astfel încat printr-o exploatare normală şi corectă, nu pot avea loc pierderi pe faze.

- habele semiîngropate utilizate pentru: colectarea apelor pluviale care cad în incinta careului sondei, pentru colectarea şi depozitarea temporară detritusului, vor fi hidroizolate cu două straturi de soluţie bituminoasă, vor fi etanşe şi acoperite cu capac;

- în timpul forajului se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării terenurilor din careul sondei şi a zonelor  limitrofe cu fluid de foraj şi alte reziduuri;

- materialul rezultat de la decopertare va fi folosit la refacerea terenului după terminarea lucrărilor de foraj/sau la abandonarea sondei.

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Legii nr.211/2011modificată cu Ordonanta 68/2016, privind regimul deșeurilor.

- Detritusul - este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat din acesta cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. Acesta va fi colectat în haba metalică de stocare cu volum de 40 m3, de unde va fi transportat la depozit autorizat;

- Deşeurile metalice - sunt deşeuri feroase care rezultă la tăierea coloanelor, cabluri de oţel, piese de schimb înlocuite. Aceste deşeuri se valorifică la unităţi de colectare specializate;

- Deşeurile de ambalaje – ambalajele rămase după consumarea chimicalelor, necesare pentru fluidul de foraj, sunt recuperate şi transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj.

- Deşeurile din materiale de construcţie ; la amenajarea terenului se folosesc dale din beton armat specifice pentru activităţile de foraj. Dalele sunt reutilizate la alte locaţii, dar există posibilitatea ca la manipulare să se producă deteriorarea unor dale, devenind astfel deşeuri. Aceste deşeuri sunt utilizate la repararea şi întreţinerea drumurilor de schelă (permanente), sau sunt transportate la rampele (bazele) de producţie a societăţii care va câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj.

- Deşeurile menajere, sunt precolectate în containere (pubele) amplasate în careul sondei. Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finală la groapa de gunoi a localităţii din zona obiectivului.

-  Pământul contaminat în cazul unei poluări accidentale va fi colectat într-o habă metalică și transportat la o stație de bioremediere autorizată/depozit de deșeuri periculoase autorizat ;

Cu privire la gestiunea deşeurilor se impun următoarele măsuri :

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru şi  monitorizată de către serviciul de protecţie a mediului al beneficiarului.

- se va ţine evidenţa transportului şi recepţiei cantităţilor de detritus şi a reziduurilor tehnologice, luându-se măsurile necesare ca în timpul depozitării să nu se polueze zonele limitrofe;

- este interzisă în timpul forajului evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafaţă sau subterane;

-  se vor asigura mijloace de transport corespunzatoare în vederea evitării pierderilor de pe traseu (a fluidului de foraj şi a detritusului);

-   este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul de deşeu, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-  modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-   respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   respectarea măsurilor de reducere a poluării;

-  se vor lua toate măsurile de reducere a poluării accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de accidente, se va acționa imediat pentru a stopa, controla, izola, elimina poluarea;

În perioada de exploatare

- se vor monitoriza permanent parametrii de funcționare ai sondei(presiune, debit) ;

- procesul tehnologic se va desfășura astfel încât să prevină(să evite), orice poluare a solului, subsolului și a apelor subterane cu produse petroliere, în incinta careului sondei și în exteriorul acesteia ;

- monitorizarea cantităților de deșeuri generate din activitate și valorificate ;

- modul în care s-a instalat vegetația la restrângerea careului sondei ;

- situația incidentelor/accidentelor de mediu de pe amplasament ;

- situaţia gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- raportarea poluărilor accidentale, a incidentelor, accidentelor în tehnologie sau în transportul, depozitarea sau manipularea materiilor prime, materialelor auxiliare sau utilităţilor care au efect asupra mediului;

- instruirea  periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din prezentul act;

- personalul care desfăşoară activitatea de construire/foraj/extracţie a sondei este obligat  să cunoască şi să respecte regulamentul de prevenire a erupţiilor şi de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.  Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Șef Serviciu A.A.A,                                                                        Întocmit,

Maria Morcoașe                                                                   consilier  Amalia Didă