Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.5428/2745/01.06.2018

PROIECT    DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.     din  01.06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ENGIE ROMANIA SA prin INSTANT CONSTRUCT COMPANY  SA cu sediul  in  municipiul Bucuresti, sector 4, strada Marasesti, nr.4-6, pentru proiectul EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE   propus a fi amplasat in municipiul Targoviste, strada Dambovitei, FN, judetul Dambovita , înregistrată la A.P.M. Dambovita cu nr.5428 din 26.04.2018, in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările si completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide , ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 31.05.2018, ca proiectul EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE   propus a fi amplasat in municipiul Targoviste, strada Dambovitei, FN, judetul Dambovita , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a)

b) consultarea membrilor CAT (comisie de analiza tehnica) in sedinta din data de 31.05.2018

1.Caracteristicile proiectului:

Prezentul proiect are ca obiect, extinderea retelei de distributie gaze naturale pe str. DAMBOVITEI , municipiul  TARGOVISTE , nr. FN , in lungime totala de 10.0m din OL 3 ‘’ si a unei extinderi de conducta L=214 m   Dn = 90 mm .

Bransamentul de gaze si extinderea de distributie va fi proiectata in conditii de regim medie presiune. Conform cap. 5.12 din NT- PEE /2008 diametrul extinderii de conducta va fi de OL = 3’’ si Dn = 90 mm pe strada Dambovitei , municipiul Targoviste , nr. FN.

Functie de configuratia si materialul retelei de distributie existente, s-a optat pentru urmatoarea solutie de cuplare: cot  otel OL3” , fiting tranzitie 3"-90mm  pentru cuplarea conductei in conducta proiectata (conform cap. 10.23(1)  NT- PEE / 2008).

Traseul conductei si bransamentului este cel prezentat in planurile de situatie anexate documentatiei (1/2-2/2) cu respectarea distantelor conform normativului de gaze NT- PEE /2008.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Extinderea conductei de gaze naturale se va realiza din OL 3’’  si Dn = 90 mm.  Distantele de la axul carosabilului la conducta de gaze naturale proiectata, variaza in functie de latimea drumului si pozitia celorlalte utilitati existente.

Alegerea materialului conductei proiectate are următoarele avantaje:

– reducerea fenomenului de coroziune interioara şi exterioară

– reducerea cheltuielilor cu mentenanţa

– durata mare de exploatare

– asigurarea conditiilor optime procesului de distributie a gazelor

– evitarea accidentelor ecologice

Executia lucrarilor se va desfasura dupa cum urmeaza :

- pregatirea amplasamentului pentru organizarea de santier;

- realizarea organizarii de santier;

- transportul tevii in organizarea de santier;

- pregatirea terenului pentru sapatura;

- executarea santului pentru lansarea conductei;

- transportul tevilor pe traseul conductei;

- montajul conductei si lansarea in sant;

- probele de presiune;

- cuplarea conductei proiectate in conducta existenta;

- astuparea santului;

- aducerea terenului la forma initiala;

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului, Certificatul de Urbanism nr.879/25.09.2017, terenul nu necesita defrisari, sau orice alt tip de distrugere a vegetatiei forestiere, aceasta nefiind afectata

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul ;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul ;

- zonele costiere : nu este cazul ;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul ;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazu l;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate ;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii ;

h) ariile dens populate: nu e cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact redus ;

Conditiile de realizare ale proiectului :

a) respectarea amplasamentului conform planului de situatie anexat documentatiei si aplicarea solutiilor tehnice adoptate in proiect astfel ca impactul sa fie nesemnificativ

b) respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism nr. 879/25.09.2017

Lucrari necesare  pentru  organizarea de şantier :

1.Lucrari pregatitoare : delimitarea suprafetei necesare pentru organizarea de santier ( garduri si porti  de acces in incinta organizarii de santier )

2. Dotari aferente organizarii santierului :

- amenajare spatiu depozitare materiale necesare

- amenajare si amplasare  vestiar lucratori

- amenajare si amplasare spatiu depozitare deseuri ( metalice, nemetalice, etc.)

- cuplarea la utilitatile existente in zona

3. Cai de acces :accesul in organizarea de santier se face din drumul de exploatare din zona.

4. Surse de energie :energia electrica necesara organizarii de santier se va asigura din surse proprii ale constructorului, utilizandu-se echipamente pentru producerea curentului electric.

5. Alimentarea cu apa: apa utilizata in cadrul organizarii de santier este de doar in scopuri igienice si se asigura cu mijloace auto si depozitata in vase.

6. Depozitare: se va organiza depozitarea pentru: tevi, scule si dispozitive de lucru, utilaje, etc.

7. Birouri si spatii administrative: au fost prevazute : toaleta ecologica, vestiar

a) Protectia calitatii apelor :

Masuri avute în vedere pentru reducerea / eliminarea poluării apelor

-     nu se vor deversa pe parcursul executiei lucrarilor substante de orice tip, ce pot polua apele subterane sau de suprafata

b) Pentru protecţia aerului

Masuri avute în vedere pentru reducerea / eliminarea poluării aerului

a) In perioada de constructie :

- deplasarea cu viteză redusă a vehiculelor implicate în lucrarile prevazute de proiect, astfel încât

sa se evite antrenarea particulelor de praf pe drumurile utilizate

-    prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire in perioadele de vreme uscata

- intreţinerea si repararea utilajelor si vehiculelor utilizate în scopul reducerii emisiilor de poluanţi

atmosferici

b) In perioada de functionare :

- in conditiile de functionare normala se vor respecta  instructiunile specifice transportului de gaze prin conducte

c) Pentru protecţia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre

Masuri avute în vedere pentru protecţia solului şi subsolului:

a) In  perioada de construcţie :

-    stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi pentru a fi refolosit la  reumplerea

santurilor unde au fost pozitionata conducta

-    se interzice poluarea solului cu carburanti,uleiuri uzate de la utilajele si mijloacele de transport

utilizate pentru executare lucrarilor

Pentru prevenirea corodarii premature a conductei si aparitiei spargerilor in timpul lucrarile de executie se vor lua  masurile :

- controlul calitatii tevilor

- controlul  imbinarilor sudate

- izolarea anticorosiva exteriora

b) In perioada de functionare :

- monitorizarea in permanenta a starii conductei pentru evitarea accidentelor tehnologice (sparturi) ;

- asigurarea agentului termic se va face la presiunea pentru care a fost proiectata conducta

-     urmarirea in permanenta a starii conductei pentru evitarea accidetelor tehnologice (sparturi)

d) Pentru protecţia împotriva zgomotului sau vibraţiilor:

Masuri avute în vedere pentru reducerea impactului:

- intretinerea utilajelor şi vehiculelor implicate in realizarea lucrarilor astfel incat zgomotul şi

vibratiile produse sa fie minore

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (

drumuri de acces , drumuri tehnologice)

e) Modul de gospodarire a deseurilor :

1.Deseuri din lucrarile de constructii montaj :

- deseuri de material plastic – ca rezultat al taierii si pregatirii capetelor conductelor in vederea imbinarii acestora

- deseuri menajere – rezultate de la personalul angajat al constructorului si vor fi preluate de catre societati autorizate

2.Deseurile generate în perioada de exploatare:

- in timpul functionarii nu se produc deseuri

f) Lucrari de refacere a amplasamentului :

- in cazul unor poluari accidentale titularul proiectului  are obligatia de remediere a suprafetelor afectate

-se vor executa urmatoarele lucrari de refacere care constau in :

-astuparea santului conductei

-curatirea terenului de eventualele deseuri rezultate in procesul de montare/demontare

-nivelarea terenului

-predarea amplasamentului

g) Monitorizarea factorilor de mediu

1.In timpul implementarii proiectului :

-respectarea cu strictete a limitelor si suprafetelor destinate organizarii de santier

-respectarea  rutelor alese pentru transportul materialelor

-respectarea masurilor de reducere a poluarii

-aducerea terenurilor afectate de realizarea proiectului la starea iniţiale

2. In faza post implementare a proiectului :

- urmarirea in permanenta a starii conductei pentru evitarea accidentelor tehnologice

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Gabriela Tudoroiu