Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Nr.13519/7911/15.11.2018

DECIZIE  ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr.368 din 15.11.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  S.C. STE & CO IMOBILIAR S.R.L., cu sediul în Târgoviște, Bulevardul Independenței, Baia Comunală, et.2, ap.20, județul Dâmboviţa, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 13519 din 08.10.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.11.2018, că proiectul Extindere centru comercial cu un tronson nou – construcție P+1 cu destinație mixtă: comerț și birouri, firme, totem, servicii medicale specializate și împrejmuire teren, propus a fi amplasat în Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 E, județul Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit. a ,, orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de 01.11.2018, la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

d) nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului

Proiectul prevede o construcție monovolum cu regim de inălțime P+1 având funcțiunea de Centru Comercial, Birouri și Servicii medicale specializate. Clădirea este prevăzută cu acoperiș pe structură metalică, cu învelitoare realizată dintr-un  ansamblu de tablă+termoizolație+hidroizolație membrană.

Se va realiza o construcție  tip bloc cu aspect comercial, care se va împarți în 4 compartimente la parter (considerate și compartimente de incendiu cu suprafața construită mai mică de 1.500 mp, pentru a se realiza stingerea cu sisteme de hidranți interiori) și trei compartimente la etaj.

LISTA SPAȚIILOR  INTERIOARE

Parter:

P0.01	Recepție								27.89 mp

P0.02	Hol								12.20 mp

P0.03	Cameră comandă								13.71 mp

P0.04 Camera RMN								31.56 mp

P0.05	Camera tehnică								13.54 mp

P0.06	Zona dezbracare pacienti						3.64  mp

P0.07	Sala de expunere								23.71 mp

P0.08	Camera comanda								2.12 mp

P0.09	Casa scarii								23.66 mp

P0.10	Grup sanitar								4.21 mp

P0.11	Oficina								28.62 mp

P0.12	Vestiar								4.02 mp

P0.13	Depozit medicamente						21.62 mp

P0.14	Hol								5.14 mp

P0.15	Camera curatenie								1.50 mp

P0.16	Grup sanitar								1.91 mp

P0.17	Birou farmacist								9.14 mp

P0.18	Sp. Comercial								110.88 mp

P0.19	Sp. Comercial								751.29 mp

P0.20 Tehnic								4.62 mp

P0.21	Birou								17.88 mp

P0.22 Grup sanitar								4.24 mp

P0.23	Sas								3.11 mp

P0.24	Server								9.22 mp

P0.25	Sp. Comercial								318.22 mp

P0.26	Dep								42.58 mp

P0.27	Hol								8.75 mp

P0.28	Sp. Comercial								59.46 mp

P0.29 Sp. Comercial								276.94 mp

P0.30	Dep.								53.93 mp

P0.31	Hol								19.84 mp

P0.32	Casa scarii								26.01 mp

P0.33 Centrala de avertizare						4.57 mp

P0.34	Sp.tenic								7.05 mp

P0.35 Sp. Comercial								627.25 mp

P0.36	Dep.								34.20 mp

P0.37	Birou								11.56 mp

P0.38 Grup sanitar								2.89 mp

ETAJ:

E0.01	Casa Scarii								24.65 mp

E0.02	Sala de asteptare								33.94 mp

E0.03	Vestiar asistente/camera odihna					25.51 mp

E0.04	Boxa dep.temporara materiale periculoase			1.68 mp

E0.05	G.S.								3.70 mp

E0.06	Cabinet								26.99 mp

E0.07	G.S.B								2.66 mp

E0.08	G.S.F								2.58 mp

E0.09	Cabinet								28.52 mp

E0.10	Salon Spa								6.25 mp

E0.11	Cabinet medical								33.80 mp

E0.12	Sas								2.93 mp

E0.13	G.S.								3.65 mp

E0.14	Cabinet medical								19.74 mp

E0.15	Cabinet medical								36.57 mp

E0.16	Cabinet medical								35.74 mp

E0.17	Cabinet medical								42.88 mp

E0.18	Dep.mat.sanitare								5.44 mp

E0.19	Dep.mat.curatenie/boxa mat.curatenie				4.77 mp

E0.20	Cabinet masaj								20.53 mp

E0.21	Vestiar								9.43 mp

E0.22 G.S.								4.30 mp

E0.23	Hol circulatie								38.85 mp

E0.24	Camera sterilizare							16.78 mp

E0.25	Recoltare								18.61 mp

E0.26	Cabinet								27.39 mp

E0.27	Cabinet								33.18 mp

E0.28	Birou Open Space								238.55 mp

E0.29	Sala de sedinte								185.54 mp

E0.30	Spatiu birouri								20.90 mp

E0.31	Spatiu birouri								57.71 mp

E0.32	Hol								39.91 mp

E0.33	Sala de sedinte								52.63 mp

E0.34	Birou open space								197.03 mp

E0.35	Chicineta								28.57 mp

E0.36	Spatiu tehnic								30.88 mp

E0.37	Camera IT								65.44 mp

E0.38	Holuri Ciculatii								91.28 mp

E0.39	Spatiu birouri								59.78 mp

E0.40	Spatiu birouri								36.62 mp

E0.41	Spatiu birouri								20.90 mp

E0.42 Spatiu birouri								113.13 mp

E0.43	Spatiu intretinere								7.20 mp

E0.44	Grup sanitar Femei							8.80 mp

E0.45	Grup sanitar Barbati						10.26 mp

E0.46	Hol								25.60 mp

E0.47	Chicineta / Sala de mese						41.97 mp

E0.48	Grup sanitar Barbati						12.53 mp

E0.49	Grup sanitar Femei							11.37 mp

E0.50	Sp. Tehnic								2.72 mp

E0.51	Casa scarii								32.32 mp

E0.52	Birou open space								676.16 mp

DIMENSIUNI SI REGIM DE INALTIME:

- S. Teren =    15.689 mp

  - S.lot1 = 11.689 mp

  - S.lot2 = 537 mp

  - S.lot3 = 3.463 mp

- A.c. Parter existent =   3.194,00 mp

- A.c. Parter propus =   2.814,20 mp

- A.c. Etaj propus =   2.814,20 mp

- A.D.total Propus = 5.628,40mp

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va fi generat de utilajele și mijloacele de transport; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : Investiţia este propusă spre realizare în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 E;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiții de realizare a proiectului

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor și în perioada de funcționare , luând toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Pentru  organizarea de şantier:

- depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona obiectivului;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către unităţi autorizate;

- prin organizarea de şantier nu se vor ocupa suprafeţe suplimentare de teren, faţă de cele planificate pentru realizarea obiectivului;

- pentru lucrările specifice de şantier se vor utiliza  toalete existente;

Faza de funcţionare  - activităţi desfăşurate pe amplasament

- se va asigura o funcţionare optimă a tuturor echipamentelor prevăzute în proiect pentru protecţia factorilor de mediu;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- pe perioada execuţiei proiectului se vor utiliza toaletele existente;

b)In perioada de funcţionare

- consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă;

- indicatorii de calitate ai apelor se vor incadra în limitele prevazute prin Normativul NTPA  - 002/2002, din H.G. 188/2002 cu modificările şi completarile ulterioare ;

Protecţia aerului

  - În perioada de construcţie

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

b)În perioada de funcționare

- se va asigura buna funcționare a echipamentelor prevăzute în proiect;

- emisiile de la centrala termică se vor încadra în valorile limită  conform O.M 462/1993;

Protectia impotriva zgomotului

-  în timpul execuţiei proiectului şi funcţionării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele SR 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

Protecţia solului

a) În perioada de construcţie

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

-  se vor amenaja spaţii corepunzătoare pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

b) În perioada de funcţionare

-  se vor amenaja spaţii  corepunzătoare depozitarea temporară a deşeurilor generate;

- se va asigura preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale a Ordonanței 68/2016 care modifică Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.

a) În perioada de construcţie

- deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se vor colecta selectiv prin grija executantului  lucrării, selectiv pe categorii şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către firme specializate;

- este interzisă depozitarea deşeurilor direct pe sol;

b) În perioada de funcţionare

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

- se va încheia contract cu o societate specializată, care prevede colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv;

-  se va menţine curăţenia în spaţiul destinat depozitării, fiind interzisă arderea lor în recipienţii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienţii de colectare sau depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public;

- conform HG 856/2002 titularul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-  modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor către operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-   respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-  nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

-  se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;

În perioada de funcţionare a instalatiei :

- se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor;

-  modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor către operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                   Întocmit,

Maria Morcoașe                                                      consilier Amalia Didă