Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SDEE  MUNTENIA NORD S.A – SDEE Targoviste, cu sediul în Târgoviște Calea Domnească, nr. 236, județul Dâmbovița, înregistrată la A.P.M Dâmbovița cu nr. 13914 din 16.10.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.11.2018, că proiectul Imbunatatire nivel tensiune utilizatori aferenti PTA 3075 si PTA 3270 Baleni, jud. Dambovita, propus a fi amplasat în com. Baleni, sat Baleni-Sarbi, județul Dâmboviţa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit a) – orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 sau în prezenta anexă, déjà autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) consultarea membrilor CAT (Comisie de Analiză Tehnică) în ședința din data de 22.11.2018 și analizei Listei de control pentru încadrarea proiectului;

c) nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

d) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetație  și  faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

1. Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

- pentru imbunatatirea conditiilor de tensiune in alimentarea cu energie electrica consumatori Baleni se propun urmatoarele lucrari:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

- OB. 1- PTA pr nr. 1; 20/0.4 kV -160 kVA

Racord subteran 20 kV:

- Racord subteran in lungime de aproximativ 200 m traseu.

PTA proiectat nr.1:

- PTA -20/0,4kV-160 kVA, pe stalp din beton SC 15014 proiectat, in fundatie turnata armata.

LEA j.t:

- Inlocuire conductoare existente cu conductoare proiectate tip T2X50OlAl+3x70 mm², in lungime de aproximativ  1300 m.

- Inlocuire stalpi tip SE 10, 7 buc

- Montare prize de pamant  - 9 buc.

- Configuratia iluminatului aerian existent nu se modifica, pe tronsoanele  unde se inlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lasa 2 (doua) conductoare clasice reprezentand circuitul separat de iluminat.

Modernizare bransamente - 75 buc.

- Modernizare bransamente monofazate /cladire :72 buc

- Modernizare bransamente monofazate /stalp : 3 buc

- Inlocuire stalpi lemn cu stalpi tip SLU, 5 buc

- Blocurile de masura si protectie proiectate se monteaza pe fatadele cladirilor.

Demontari  OB. 1:

- Demontare conductor clasic  aproximativ  900 m.

- Demontare conductor de bransament  aproximativ 1500 m

- Demontare BMP-uri= 75 buc.

- Demontare contoare= 75 buc

- OB. 2- PTA  3075 - 20/0.4 kV -250 kVA

- Se inlocuiesc: trafo existent cu trafo cu pierderi reduse  250 kVA

LEA 0,4 kV

- Iesire circuite din CD, asftel : 4 circuite utilizatori casnici, 1 circuit iluminat public

- Inlocuire  conductoare existente cu conductoare torsadate T2X50OlAl+3x70 mm², in lungime   de aproximativ 2000  m.

- Inlocuire  conductoare existente cu conductoare torsadate T2X50OlAl+3x50 mm², in lungime  de 200 m

- Inlocuire stalpi SE 10, 8 buc

- Montare prize de pamant - 14 buc.

- Configuratia iluminatului aerian existent nu se modifica, pe tronsoanele  unde se inlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lasa 2 (doua) conductoare clasice reprezentand circuitul separat de iluminat.

- La sectionarea LEA JT proiectata se va sectiona si circuitul de iluminat.

Modernizare bransamente 200 buc.

- Modernizare bransamente monofazate - 196 buc

•	Modernizare bransamente trifazate - 4 buc

•    Inlocuire stalpi lemn, 2 buc.

- Indreptare stalpi intermediari de bransament, 5 buc

- Blocurile de masura si protectie proiectate se monteaza pe fatadele cladirilor

- Blocurile de masura si protectie aflate pe stalpii de retea sau de bransament se inlocuiesc cu blocuri de masura si protectie noi, montate pe aceiasi stalpi

Demontari OB 2:

- Demontare conductor clasic  aproximativ 5000 m.

- Demontare conductor de bransament   aproximativ 4000 m

- Demontare BMP-uri= 200 buc.

- Demontare contoare= 200 buc

- OB. 3 - PTA  3270 - 20/0.4 kV -160 kVA

- Se inlocuiesc: trafo existent cu trafo cu pierderi reduse 160 kVA

LEA 0,4 kV

- Iesire circuite din CD, asftel : 2 circuite utilizatori casnici, 1 circuit iluminat public

- Inlocuire  conductoare existente cu conductoare torsadate T2X50OlAl+3x70 mm², in lungime   de aproximativ 2000  m.

- Inlocuire  conductoare existente cu conductoare torsadate T2X50OlAl+3x50 mm², in lungime  de 100 m

- Inlocuire stalpi SE 10, 7 buc

- Montare prize de pamant  - 9 buc.

- Montare descarcatoare j.t. pe primul stalp aflat la o distanta de min. 20 m fata de stalpul PTA 3270, cate 3 buc.pe fiecare circuit.

- Configuratia iluminatului aerian existent nu se modifica, pe tronsoanele  unde se inlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lasa 2 (doua) conductoare clasice reprezentand circuitul separat de iluminat.

Modernizare bransamente 187 buc.

- Modernizare bransamente monofazate cu BMPM 25 A :154 buc

•	Modernizare bransamente trifazate cu BMPT 20 A : 33 buc

•    Inlocuire stalpi lemn, 2 buc.

- Indreptare stalpi intermediari de bransament, 5 buc

- Blocurile de masura si protectie proiectate se monteaza pe fatadele cladirilor

- Blocurile de masura si protectie aflate pe stalpii de retea sau de bransament se inlocuiesc cu blocuri de masura si protectie noi, montate pe aceiasi stalpi

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producţia de deşeuri : deşeurile menajere vor fi preluate de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate în urma procesului de montare vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:nu este cazul;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: se reduce datorită măsurilor luate;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului : teren aflat in intravilanul comunei Baleni, categoria de folosinta a terenului - domeniul public

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

Condițiile de realizare a proiectului :

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezentând traseul liniei electrice, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor de îmbunătăţire se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- asigurarea materialelor necesare execuţiei lucrării se va face de la distribuitori autorizaţi; acestea vor fi însoţite de certificat de calitate, certificat de garanţie, buletin de încercări, certificat de conformitate;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Protecția calității apelor :

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia aerului

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică;

Protecţia împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;

Protecţia aşezărilor umane

- se vor respecta normativele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă între conductorul LEA şi clădiri;

- se va asigura scoaterea automata de sub tensiune a instalaţiilor în caz de defecțiuni;

- se va realiza inscripţionarea stâlpilor cu indicatoare de interdicţie a atingerii conductoarelor chiar căzute la pămant;  asigurarea scoaterii automate de sub tensiune a instalaţiilor in caz de defect;

- respectarea gabaritelor şi distanţelor normate faţă de sol, construcţii şi alte instalaţii;

Modul de gospodărire a deşeurilor

  - deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire (materiale plastice, materiale feroase şi neferoase, cabluri) se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor;

  - conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;

Dispoziţii finale:

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Șef Serviciu A.A.A                                                                                                    Întocmit,

Maria Morcoașe	                                                                                         Laura Gabriela Briceag